| 名称 | 位置 | 尺寸 |  |  | 开孔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆箱 | 煤磨大收尘 | 600*1650*400 |  |  |  |  |  |  |
| 防爆箱 | 给煤机 | 770*1900*610 |  |  |  |  |  |  |
| 防爆箱 | 煤圆堆电源 | 650*1400*550 |  |  | 6cm一根4cm四根 |  |  |  |

防爆电源箱

1.主要技术要求

1.1必须符合一级安全标准化。

1.2柜门有明确的安全用电标识，布线美观。符合国家或行业相关标准。防爆等级：煤磨粉尘防爆。

1.3柜门与柜体用地线连接，圆堆电源柜进出线均在箱体下侧，按照回路数开孔，并配防爆格兰头。

1.4 大收尘、给煤机柜子配玻璃观察窗。

1.5 大收尘、给煤机柜子底部配底座。

1.6 煤磨大收尘、给煤机、煤圆堆电源现场测量尺寸，出制作方案，安装方法。