服务方案要求

一、服务名称：2023年度收尘器，生活污水排污等自行监测检测项目

- 二、服务周期：一年，每季度检测任务必须在本季度内完成（无特殊原因每季度第一个月完成检测）。每季度根据企业的实际运行情况，确定季度检测项目，完成季度检测任务，季度内（最迟季度最后一个月25日前）出具检测纸质报告。

三、针对此服务供应商需要提供的资质：承包方需有检验检测机构资质认定证书

四、承包方式：本次报价含服务中所有费用。

五、是否需勘踏现场：否，如需现场勘查，请联系：杨小伟，电话13785304908。

六、服务内容：

| 序号 | 分项内容 | 技术要求、规范、说明 | 方案内容 | 地点 | 数量 | 单位 | 总价上限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收尘器、生活污水排污自行监测检测 | 按照国家检测标准进行检测 | 方案内容具体见附件一 | 宣化金隅厂区 | 1 | 项 | 多项内容需分项报价，总价上限18.32万 | 出具报告符合国家要求及行业标准 |
| 承包方上传报价单需包含各项检测内容单价，所报总价不得超过18.32万元 结算方式:每此检测完毕根据实际检测内容进行结算，服务方根据实际结算金额开具结算全额发票入账后，按我公司资金计划付款。付款方式：电汇。承包方式：包工包料 ，含施工中所有产生的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、签订合同需提供的资料

| 序号 | 审查内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |
| 3 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |

| 检测项目 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收尘器 | 64点位 | 颗粒物、烟气流速，烟气量，烟气温度，烟气参数 | 3次/天 | 季测(4次/年) |
| 电袋除尘器 | 1个点位 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、氟化氢、烟气流速，烟气量，烟气温度，烟气含湿量，氧含量 | 3次/天 | 季测(4次/年) |
| 饮食业油烟 | 食堂油烟（进口，出口）1 | 排气量，油烟浓度 | 5次/天 | 季测(4次/年) |
| 废气污染源自动监测设备比对监测报告 | 烟气总排口 | 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，氧含量，烟气流速，烟气温度 | 4次/年 | 季测(4次/年) |
| 废水 | 总排口 | pH、悬浮物、总磷（以P计） 五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、化学需氧量、总氮 | 3个水样/次 | 季测(4次/年) |
| 噪声 | 4 | 等效A声级 | 2次/点位（昼夜各一次） | 季测(4次/年) |

附件一

2023年收尘器，生活污水排污自行监测检测方案