## Sheet1
窑尾氨气在线监测系统年度运维费用报价单
报价单位
联系人
报价日期
委托单位 | 临澧冀东水泥有限公司
项目地址 | 湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组
委托内容 | 窑尾氨气在线监测系统年度运维 | 生产厂家：聚光科技（杭州）股份有限公司
规格型号：LGA-5500
数量：1套
运维期限：2023年全年（共52周，每周1次运维）
运维方式：全包式
运维内容：按照HJ/75-2017、HJ/76-2017标准进行设备运维，满足《常德市污染源自动监控工作规程（试行）》（常环发〔2021〕14号）相关规定
综合报价 （单位：元） | 含税价：人民币￥（ ）元
不含税价：人民币￥（ ）元
增值税专用发票，税率：（ ）%
备注 | 1、报价单位具备自动监控系统运行服务证书。 2、委派的技术人员必须熟练掌握氨气在线监测系统运维技术要求；正常运维频次每周不少于1次，设备发生故障或接到委托方故障通知，技术人员2小时内达到现场进行运维工作。 3、运维方式：全包式。在运维期限内，标气等常规耗材以及设备故障所需更换的备件全部由运维单位负责提供，且备件生产厂家为设备原厂家。