临澧冀东水泥有限公司询价单

各有关维修单位：

您好！根据临澧公司使用需求，现对1台高压电动机维修进行询价，欢迎贵单位参加报价并作出维修服务承诺。

一、报价单及要求如下：

设备型号：YKK400-4,355kW，6000V，40.68A，重量4350kg。

计划检修内容：

| 编号 | 设备名称/型号 |  |  | 故障信息 | 数量 | 维修项目 | 价格（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YKK400-4,355kW，6000V，40.68A，重量4350kg |  |  | 电动机轴向窜动量超标（1.4mm） | 1 | 电动机整机保养 |  | 电动机轴承招标方自备 |  |
|  |  |  |  |  |  | 轴承位或端盖维修 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出厂试验 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运输费用 |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 维修质保期： 月 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 元（含税： %） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：（以上维修内容可细化报价） 1.质保期不少于12个月；2.总限价2万元；3.乙方可根据经验增加报价项目。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上报价为一次性报价（报价单位报价包括电动机往返运输费用）；

- 报价单位需具备高压电动机维修资格，有高压电动机维修业绩。

- 需上传报价单和“2”中相关资料，作为阳光采购平台询比价评选依据；

- 由于生产停机时间比较短，因此报价单位必须保证本电动机出厂时间不超过7天；

- 本次维修需要报价单位将可能涉及的维修费用全部列入报价单，具体维修项目根据解体情况确定。

- 付款方式：合同签订后招标方将电动机拆下，中标单位第一时间运走并维修，维修完成运行72小时无异常且甲方验收合格后一个月内付合同总额90%合同款，剩余10%为质量保证金，保证期限不低于1年。

二、维修单位信息如下：

- 公司名称（加盖公章）：                                   。

- 联系人：          联系方式：                  。

三、附件