空调维修技术要求

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 暂估数量(台） | 单价（元） | 暂估合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调内外机清洗、除尘 | 10P | 12 |  |  |
| 2 | 空调内外机清洗、除尘 | 5P | 6 |  |  |
| 3 | 空调内外机清洗、除尘 | 3P | 4 |  |  |
| 4 | 空调内外机清洗、除尘 | 2P | 6 |  |  |
| 5 | 空调内外机清洗、除尘 | 1.5P | 2 |  |  |
| 6 | 空调加冷却剂 | 10P | 6 |  |  |
| 7 | 空调加冷却剂 | 5P | 3 |  |  |
| 8 | 空调加冷却剂 | 3P | 2 |  |  |
| 9 | 空调加冷却剂 | 2P | 3 |  |  |
| 10 | 空调加冷却剂 | 1.5P | 1 |  |  |
| 11 | 内机电路板维修 | 10P | 2 |  |  |
| 12 | 内机电路板维修 | 5P | 2 |  |  |
| 13 | 内机电路板维修 | 3P | 1 |  |  |
| 14 | 内机电路板维修 | 2P | 2 |  |  |
| 15 | 内机电路板维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 16 | 外机电路板维修 | 10P | 2 |  |  |
| 17 | 外机电路板维修 | 5P | 2 |  |  |
| 18 | 外机电路板维修 | 3P | 1 |  |  |
| 19 | 外机电路板维修 | 2P | 2 |  |  |
| 20 | 外机电路板维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 21 | 内机风扇电机（铜线圈）维修 | 10P | 2 |  |  |
| 22 | 内机风扇电机（铜线圈）维修 | 5P | 2 |  |  |
| 23 | 内机风扇电机（铜线圈）维修 | 3P | 1 |  |  |
| 24 | 内机风扇电机（铜线圈）维修 | 2P | 2 |  |  |
| 25 | 内机风扇电机（铜线圈）维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 26 | 外机风扇电机（铜线圈）维修 | 10P | 2 |  |  |
| 27 | 外机风扇电机（铜线圈）维修 | 5P | 2 |  |  |
| 28 | 外机风扇电机（铜线圈）维修 | 3P | 1 |  |  |
| 29 | 外机风扇电机（铜线圈）维修 | 2P | 2 |  |  |
| 30 | 外机风扇电机（铜线圈）维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 31 | 四通阀维修 | 10P | 2 |  |  |
| 32 | 四通阀维修 | 5P | 2 |  |  |
| 33 | 四通阀维修 | 3P | 1 |  |  |
| 34 | 四通阀维修 | 2P | 2 |  |  |
| 35 | 四通阀维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 36 | 毛细管维修 | 10P | 2 |  |  |
| 37 | 毛细管维修 | 5P | 2 |  |  |
| 38 | 毛细管维修 | 3P | 1 |  |  |
| 39 | 毛细管维修 | 2P | 2 |  |  |
| 40 | 毛细管维修 | 1.5P | 1 |  |  |
| 41 | 压缩机维修 | 10P | 2 |  |  |
| 42 | 压缩机维修 | 5P | 2 |  |  |
| 43 | 压缩机维修 | 3P | 1 |  |  |
| 44 | 压缩机维修 | 2P | 2 |  |  |
| 45 | 压缩机维修 | 1.5P | 1 |  |  |
|  | 暂估总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1、报价为格力空调原厂配件含税价格，且含往返运费、服务费。

2、报价时需注明税率。

3、付款方式：空调维修完成验收合格后，双方根据实际维保项目出具结算单，承揽方根据结算单金额开具增值税专用发票（税率1%），委托方收到发票挂账后支付90%维修款，剩余10%作为质保金，质保期半年，质保期满无质量问题，支付质保金。

4、投标方接到招标方通知后，2天内到招标方公司院内对相应空调进行维修。

5、本合同有效期为壹年，从合同签订之日起执行，有效期满后，经双方书面同意，可延续执行到新的协议签订前，但最多延续三个月。本协议终止或失效不影响已签订的合同效力及维修双方的权利义务。

6、报价时必须上传盖章后的报价单做为附件，否则视为无效报价。