## 第三方外检明细
2023年计量器具第三方检定明细表
序号 | 强检器具种别名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级 | 出厂编号 | 生产厂家 | 器具产地 | 安装/使用地点 | 购置日期 | 器具数量 | 器具用途 | 送检方式
1 | 箱式电阻炉 | 4-10 | 300-1300℃ |  | 2852 | 上海东星建材试验设备有限公司 | 国产 | 化验室 | 2010.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
2 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 300-1301℃ |  | H22048088 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 国产 | 化验室 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
3 | 灰挥测试仪 | FM-2000 | 300-1300℃ |  | 11228 | 鹤壁市恒科仪器仪表有限公司 | 国产 | 化验室 | 2018.03.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
4 | 恒温干燥箱 | 101-2 | 30-300℃ |  | 620 | 上海东星建材试验设备有限公司 | 国产 | 化验室 | 2010.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
5 | 数字显示电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 30-300℃ |  | 1012017 | 上海阳光试验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2010.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
6 | 恒温干燥箱 | 101-2 | 30-300℃ |  | 621 | 上海东星建材试验设备有限公司 | 国产 | 化验室 | 2010.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
7 | 水泥净浆搅拌机 | NJ－160A | 2±1mm |  | 226 | 无锡市锡仪建材仪器厂 | 国产 | 化验室 | 2015.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
8 | 行星式胶砂搅拌机 | JJ－5 | 3±1mm |  | 418 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.07 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
9 | 行星式胶砂搅拌机 | JJ－5 | 3±1mm |  | 678 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 国产 | 化验室 | 2022.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
10 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | / | ±1g |  | 1＃ | 无锡中科建材仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
11 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | / | ±1g |  | 2＃ | 无锡中科建材仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
12 | 维卡仪 | / | ±1g |  | 3＃ | 绍兴新兴盛仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2021.1 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
13 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | ±2.5%hpa |  | 20210245 | 北京鑫宇建仪科技有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
14 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | ±2.5%hpa |  | 20210243 | 北京鑫宇建仪科技有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
15 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | ±2.5%hpa |  | 20110100 | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2010.02 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
16 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A | ±2.5%hpa |  |  | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 国产 | 化验室 | 2022 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
17 | 水泥砼恒温恒湿养护箱 | HBY-40B | ±1.0℃ |  | 09428 | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2008.09 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
18 | 水泥砼恒温恒湿养护箱 | HBY-60B | ±1.0℃ |  | 222126 | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2022.05 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
19 | 水泥胶砂流动度测定仪 | LNLD-3 | ±0.1mm |  | 081015 | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2008.1 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
20 | 水泥胶砂试体成型振实台 | ZS－15 | （0-15）mm |  | ZS－15 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 国产 | 化验室 | 2011.02 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
21 | 水泥胶砂振动台 | GZ-75 | （0-0.75）mm |  | GZ-75 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 国产 | 化验室 | 2014.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
22 | 水泥胶砂振动台 | GZ-75 | [6 empty] | 2023.03 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
23 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | ±2.0% |  | 1＃ | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.05 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
24 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | ±2.0% |  | 2＃ | 上海路达实验仪器有限公司 | 国产 | 化验室 | 2009.05 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
25 | 玻璃液体温度计 | 0-50℃ | 0-50℃ |  | ------- | 衡水创纪仪器仪表有限公司 | 国产 | 养护室 | 2023.02 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
26 | 玻璃液体温度计 | 0-100℃ | 0-100℃ |  | ------- | 河北省武强县仪表厂 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
27 | 玻璃液体温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ |  | ------- | 河北省武强县仪表厂 | 国产 | 控制室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
28 | 酸式滴定管 | 25ml | 25ml |  | ------- | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
29 | 酸式滴定管 | 50ml | 50ml |  | ------- | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
30 | 加液管 | 5ml |  |  | 1＃ | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
31 | 加液管 | 15ml |  |  | 2＃ | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
32 | 加液管 | 25ml |  |  | 3＃ | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 国产 | 分析室 | 2014.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
33 | 秒表 | TF807 | 15min |  | ------- | 深圳市惠波工贸有限公司 | 国产 | 分析室 | 2010.12.31 | 1 | 化验室检验用设备 | 送检
34 | 沸煮箱 | FZ-31A | 0-100℃ |  | ------- | 上海康路仪器设备有限公司 | 国产 | 分析室 | 2009.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
35 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 |  |  | ------- | 无锡中科建材仪器有限公司 | 国产 | 分析室 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
36 | 温湿度计 | TH602 |  |  | ------- | 殴达时科技（香港）有限公司 | 国产 | 分析室 | 2021.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
37 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 1＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
38 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 2＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
39 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 3＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
40 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 4＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
41 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 5＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
42 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 6＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
43 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 7＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
44 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 8＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
45 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 9＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
46 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 10＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
47 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 11＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
48 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 12＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
49 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 13＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
50 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 14＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
51 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 15＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
52 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 16＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
53 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 17＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
54 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 18＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
55 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 19＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
56 | 水泥抗折试模 | 40mm*40mm*160mm |  |  | 20＃ | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 国产 | 物理组 | 2022.04 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
57 | 水泥抗压夹具 | 40mm*40mm |  |  | 305 | 国家水泥质量监督检验中心 | 国产 | 物理组 | 2021.06 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
58 | 水泥抗压夹具 | 40mm*40mm |  |  | 284 | 国家水泥质量监督检验中心 | 国产 | 物理组 | 2021.03 | 1 | 化验室检验用设备 | 现场检
59 | 多参数气体检测报警器 | AKDS-4 | 1、EX：（0-100）％LEL;2、H2S：（0-100）％PPM;3、CO：（0-1000）％PPM;4、O2:（0-30）％VOL |  | 20210509023 | 常州爱德克斯仪器仪表有限公司 |  | 安全生产部 |  | 1 | 气体检测 | 送检
60 | 多参数气体检测报警器 | AKDS-4 | 1、EX：（0-100）％LEL;2、H2S：（0-100）％PPM;3、CO：（0-1000）％PPM;4、O2:（0-30）％VOL |  | 20210513668 | 常州爱德克斯仪器仪表有限公司 |  | 安全生产部 |  | 1 | 气体检测 | 送检
61 | 直读式测尘仪 | LB-CCHG1000 | 0.1mg/m³-1000mg/m³ |  |  | 青岛路博伟业环保科技有限公司 |  | 安全生产部 |  | 1 | 粉尘检测 | 送检
62 | 声级计 | LB-2S52 | LO:30dB-80dB、Med:50dB-100dB、Hi:80dB-130dB、Auto:30dB-130dB |  | 170613112 | 青岛路博伟业环保科技有限公司 |  | 安全生产部 |  | 1 | 噪声检测 | 送检
63 | 负压变送器 | TY3051DP3S22B3M3. | -3—0KPa |  |  |  |  | 水泥工序 |  | 2 | 测量压力 | 送检
64 | 温度变送器 | K | 0-150° |  |  |  |  | 水泥工序 |  | 2 | 测量温度 | 送检
65 | 激光测距仪 | DISTO D510 | [5 empty] | 统计室 | 2019.8月 | 1 | 测距 | 送检
66 | 数字万用表 | [6 empty] | 机电工序 | 2019.6月 | 1 |  | 送检
67 | 砝码 | 20kg | 20kg |  |  | 自制 |  | 机电工序 |  | 2 |  | 送检
| 经办人： |  |  |  |  | 经办部门负责人： |  |  |  | 2023-02-20