外放熟料库监控安装预算

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 米 | 150 |  |  |
| 电源线 | 米 | 200 |  |  |
| 光纤跳线 | 条 | 6 |  |  |
| 千兆收发器 | 对 | 1 |  |  |
| 6芯光纤 | 米 | 200 |  |  |
| 光纤终端盒 | 个 | 2 |  |  |
| 光纤熔接 | 芯 | 6 |  |  |
| 3.5米监控立杆 | 根 | 2 |  |  |
| 千兆5口交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |