2023年防雷检测外委服务方案要求

- 服务名称：

2023年构建筑物防雷检测

- 工期要求：

2023年3月份完成

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：

防雷装置安装监测相关经营范围

四、是否需勘踏现场：否，（如需勘踏，现场联系人：杨阳，电话：13031976331）

五、施工内容：

| 分项内容 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额上限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行2023年厂内构建筑物防雷检测 | 1 | 次 | 10000 | 提供检测报告 |
| 结算方式:验收合格承包方开具全额专用发票，待我方发票经财务入账后根据资金计划进行付款程序。 付款方式：电汇。 承包方式：进行检测并出具检测报告，包含所产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |

- 本次服务其他要求及规范说明

厂内设备，办公楼，配电室及配电柜，储存仓，仓库等530个测点。承包方对我方委托的厂区内的建构筑物等项目防雷装置进行以下内容检测：接闪器、引下线、接地装置、防侧击雷装置、电涌保护器（SPD）、等电位连接、电涌保护器检查维护、接闪塔维护、各项检查维护。

七、签订合同需提供的资料

| 序号 | 审查内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |
| 3 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |
| 5 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |