|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量（暂估） | 单位 | 单价上限 | 单价（含税） |
| 1 | 打碱 | 12 | 次 | 450 |  |
| 2 | 更换一次滤芯 | 36 | 根 | 190 |  |
| 3 | 更换二次滤芯 | 36 | 根 | 190 |  |
| 4 | 更换三次滤芯 | 36 | 根 | 240 |  |
| 5 | 更换次过滤芯800加RO膜 | 36 | 根 | 520 |  |
| 6 | 更换次过滤芯后置碳 | 36 | 根 | 150 |  |
| 7 | 维保稳压罐 | 6 | 个 | 580 |  |
| 8 | 更换水嘴 | 17 | 个 | 20 |  |
| 9 | 更换加热管 | 9 | 根 | 420 |  |
| 10 | 更换下水软管 | 15 | 根 | 10 |  |
| 11 | 更换电路板 | 6 | 套 | 280 |  |
| 12 | 维修水箱 | 4 | 个 | 1300 |  |
| 13 | 更换稳压泵 | 9 | 个 | 460 |  |
| 14 | 更换水位计 | 9 | 个 | 180 |  |
| 15 | 更换温度传感器 | 9 | 个 | 220 |  |
| 16 | 更换电磁阀 | 12 | 个 | 200 |  |