## Sheet1
临澧冀东水泥有限公司备品备件询价单
序号 | 名称 | 规格型号/图号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 品牌/厂家 | 税率（可选） | 备注
1 | 测距装置 | ^LTF12IC2LDQ | EA | 2 |  |  | 13%（增值专票）
2 | 热电阻 | ^L3000mm^0~150℃^WZPM201 | EA | 5 |  |  | 13%（增值专票）
3 | 热电阻 | ^L:7000mm^M6×40mm^0~150℃^WZPM-001 | EA | 12 |  |  | 13%（增值专票）
4 | 热电阻 | ^L:5000mm^0~150℃^WZPM201 | EA | 10 |  |  | 13%（增值专票）
5 | 耐磨热电偶 | ^900×20mm^0~1200℃^SXWRNM-331^400mm | EA | 15 |  |  | 13%（增值专票）
6 | 传感器连接线 | ^2m^YG2A15-020VB5XLEAX | EA | 8 |  |  | 13%（增值专票）
7 | 电压变送器 | ^4~20mA^JD204U | EA | 1 |  | 安科瑞 | 13%（增值专票）
8 | 压力变送器 | ^-10~0KPa^SX3851GP | EA | 1 |  |  | 13%（增值专票）
9 | 气体分析仪采样头 | ^QF-1/AC-1加长型 | EA | 1 |  | 唐山奥特 | 13%（增值专票） | 加长型
10 | 流量开关 | ^PF3W720-04-A-M | EA | 1 |  |  | 13%（增值专票）
11 | 电力仪表 | ^PD194Z-2SY | EA | 5 |  |  | 13%（增值专票）
注：报价单盖章有效
| 联系人： | 唐威 |  |  |  | 联系电话： | 13875063344