议标采购申请

公司领导：  
  当前设备在线监测系统安装的个别无线传感器、中继器和便携式点巡检仪出现离线或数据采集异常，设备生产厂家为西安因联信息科技有限公司，本次为对上述检查备件进行维修或更换。

附件：维修明细-1：（牛山公司）

| 序号 | 品名 | 型号 | SN编号 | 维修内容 | 数量（个） | 维修价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线智能传感器 | INL3303 | 003600190400456 | 与网关不能连接；需更换底座部分 | 1 |  |
| 2 | 无线智能传感器 | INL3303 | 003600190100161 | 与网关不能连接；需更换底座部分 | 1 |  |
| 3 | 无线智能传感器 | INL3303 | 003600190400517 | 与网关不能连接；需更换底座部分 | 1 |  |
| 4 | 无线智能传感器 | INL3303 | 003600190100299 | 与网关不能连接；需更换底座部分 | 1 |  |
| 5 | 无线智能传感器 | INL3303 | 003600190100266 | 与网关不能连接；需更换底座部分 | 1 |  |
| 6 | 无线中继器 | INL3011 | 005600181200148 | 中继器不能连接；外壳有损伤；需更换外壳及定制配件 | 1 |  |
| 7 | 无线中继器 | INL3011 | 005600190500021 | 中继器信号差；需更换主板及采集器 | 1 |  |
| 8 | 点巡检仪 | INL8001 |  | 振动值测量数值偏差；需更换传感器线缆 | 1 |  |
| 合计：（含税价） |  |  |  |  |  |  |

维修明细-2：（临城公司）

| 序号 | 品名 | 型号 | SN编号 | 维修内容 | 数量（个） | 维修价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无线传感器 | INL3303 | 003600180500260/003600190400652/00360019040 0767/003600190400814/003600190400770/003600 190400799/003600190400621/003600190400966 | 振动异常 | 8 |  |
|  | 点巡检仪 | INL8001 |  | 接头线缆更换、振动值不准确，电池馈电快。 | 1 |  |
|  | 点巡检仪 | INL8001 |  | 接头线缆更换、振动值不准确，电池馈电快，屏幕更换、APP更新等。 | 1 |  |
| 合计：（含税价） |  |  |  |  |  |  |