## Sheet1
空调维修、保养清单
序号 | 项目 | 明细 | 功率 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 空调保养、维修 | 一线窑直流屏室 | 5P | 2 | 台
2 | 空调保养、维修 | 一线烟室、一级出口分析仪室 | 3P | 2 | 台
3 | 空调保养、维修 | 一线高温风机高压变频室 | 5P | 4 | 台
4 | 空调保养、维修 | 变电站 | 5P | 7 | 台
5 | 空调保养、维修 | 二线窑直流屏室 | 5P | 2 | 台
6 | 空调保养、维修 | 二线烟室、二级出口分析仪室 | 3P | 2 | 台
7 | 空调保养、维修 | 二线高温风机高压变频室 | 5P | 7 | 台
8 | 空调保养、维修 | 工程师站 | 3P | 1 | 台
9 | 空调保养、维修 | 工程师站 | 5P | 1 | 台
10 | 空调保养、维修 | 一线窑头、窑尾在线监测室 | 3P | 4 | 台
| 空调保养、维修 | 二线窑头、窑尾在线监测室 | 3P | 4 | 台
11 | 空调保养、维修 | 二线煤磨排风机高压变频室 | 5P | 2 | 台
12
13
14
15
16
17
18 |  |  |  | 38