临澧冀东水泥有限公司询价单

各有关维修单位：

您好！根据临我公司使用需求，现对部分综保装置维修、试验进行询价，欢迎贵单位参加报价并作出维修服务承诺。

一、报价单及要求如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 故障现象 | 数量 | 含税单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电4#联络柜 | NSR-305 | 综保定制偏大，调小后需要试验 | 1 |  |  |
| 2 | 水泥B主电机 | NSP783A | 保护数据偏大需要检查维修后试验 | 1 |  |  |
| 3 | 窑头进线柜 | NSP788 | 零序电流不跳闸，维修后需要试验 | 1 |  |  |
| 4 | 立磨B循环风机 | NSP784 | 零序不报警、过负载不跳闸，维修后需要实验 | 1 |  |  |
|  | 报价合计 | 人民币： 元，税率： % |  |  |  |  |

备注：

- 以上报价为一次性包干报价（中标方需到厂在线进行维修试验）；

- 报价单位具备电气试验相关资质（承装（修、试）电力设施许可证五级及以上），电气试验需遵守DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程。

- 需上传报价单和“2”中相关资料，作为阳光采购平台询比价评选依据；

- 付款方式：维修完成且收到电气试验合格报告和增值税专票后，根据发票金额支付全部费用。

二、报价单位信息如下：

- 公司名称（加盖公章）：                                   。

- 联系人：          联系方式：                  。

报价日期：  年  月  日