# 鞍山冀东水泥有限责任公司

滑履瓦冷却水管道清洗维修

询

价

文

件

项 目 名 称：鞍山市冀东水泥有限责任公司

滑履瓦冷却水管道清洗维修服务

日    期：2023年4月

目录

- --------------------------------------------------------------------- 投标邀请函

- --------------------------------------------------------------------- 投标须知

- --------------------------------------------------------------------- 合同条件及形式

- --------------------------------------------------------------------- 技术规范及要求

- --------------------------------------------------------------------- 评标、定标方法

- --------------------------------------------------------------------- 付款方式

- -----------------------------------------------------------------------附件

- 投标邀请函：

鞍山冀东公司现场水泥磨出口滑履瓦冷却水管道污垢较多，为保证水泥磨在生产中能够正常稳定运行，本公司邀请具备滑履瓦冷却水管道清洗维修能力的单位到本公司进行维修服务。

- 招标单位：鞍山冀东水泥有限责任公司；

- 施工场地：委托方现场2#水泥磨。

维修内容：现场2#水泥磨出、入口滑履瓦冷却水管道清洗维修。

- 投标方式：

依托互联网进行网上投标工作的方式执行，并且参与投标的单位可以在报价前两个工作日内就该项工作进行现场实际勘察和答疑工作。

- 投标须知：

- 承揽方需上传近三年内清洗维修业绩的合同一份扫描件（要求合同签订双方为红色公章视为有效文件），未按要求进行上传工作的单位视为无效报价。

- 此次维修作业中所使用的机具、人工、药剂、设备运输车辆等影响完成该项维修工作的全部设施及材料均由承揽方承担。

- 支付方式：以电子承兑或汇票形式支付。

- 维修的报价标准以完成该项工作所发生的各项附加费用的总和，作为该项工作的唯一有效报价（固定总价）

- 承揽方参照委托方提供的施工时间及技术要求进行报价，并在报价表的右下部盖印本单位公章后视为有效报价。

- 合同条件及形式

- 一般条件要求：

合同订制的标准（包含合同格式的要求）以及相关条件解释均参照《设备维修合同（示范文本）》的形式。

- 专项条件要求：

- 维修质保期为12个月，各项验收试车正常后付总款项的90%，留10%作为质保金。

- 项目报价为含税价格（含税率为13%专项增值税）。

- 承揽方必须严格遵循《中华人民共和国民法典》涉及用工方面的相应条款及法规。

- 技术规范及要求

- 执行HG/T25146-2010(工业设备化学清洗质量标准)进行验收及有关的国家规定验收标准等。

- 清洗前拆卸水管路接头不得损坏，清洗相关设备表面油污，经委托方确认后进行施工清洗。

- 清洗后管路内的残液、残渣要清除干净。要经委托方确认。

- 冷却管路清洗后要进行水压试验。试验压力为0.3-0.4Mpa 并在0.35Mpa压力下保持60分钟，经委托方确认无泄漏后完成施工。

- 施工完成后，检查维修设备用过的废弃杂物、危险废弃物及旧备件要求承揽方自行处理到厂外。否则将扣罚质保金。

- 检修期间周围地面废物、积灰要求每天进行清理，不能存留。

- 所有进入现场施工人员必须进行安全学习，如果发现没有安全学习人员进入现场施工，将给与严厉处罚1000元-3000元。

- 所有进厂维修人员购买人身意外伤害保险100万以上。

- 评标、定标方法

承揽方按照委托方所提供的维修内容进行报价，报价要求各投标单位按照委托方要求的工期时间进行固定总价报价（注：固定总价的含义：完成该项工作所发生人工费，备件费，工机具费、运输费等，影响完成该工作的所有附加费用），此报价即为最终报价（固定总价），招标单位不再支付此报价以外发生的其他费用。

评标标准：总报价低者优先。

- 付款方式

1、承揽方完成减滑履瓦清洗工作经委托方验收合格，承揽方开具维修总价款13%增值税专用发票并交给委托方后，委托方支付维修总价款的90%，剩余10%维修款作为质保金，质保期为一年，质保金到期后无息全额支付；付款方式为转账、电汇、银行承兑汇票等。承揽方保证开具发票的合法性和合规性，如果承揽方开具的发票违反税收法律法规的规定，承揽方除赔偿委托方因此所受处罚及其它经济损失外，还须向委托方支付违法、违规发票票面金额三倍违约金。

七、附件（报价表）

滑履瓦冷却水管道清洗维修报价表

| 修缮修理品名或项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 维修工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥磨入、出口滑履瓦冷却管路清洗维修 | 块 | 2 |  |  |  |
| 备注：本次维修含拆卸、安装、清洗药水、机具、人工及一切运输费用。含税报价。 |  |  |  |  |  |

企业名称：                            企业公章：

报价单要有公司名称、盖章、签字、联系人姓名、电话,单独作为附件上传。