## Sheet1
中央空调设备
项目名称：
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 风管机 | FGR14/DINa-N4 | 台 | 1
设备合计
1 | 内机铜管5P | 含联机电缆保温 | m | 15
2 | 静压箱 |  | 件 | 1
3 | 下出风弯头 |  | 件 | 4
4 | 保温软管 | 200 | m | 20
5 | 方变圆 |  | 个 | 4
6 | 百叶送风口 | 250*250 | 个 | 4
7 | 百叶回风口（带滤网）ABS | 400*600 | 个 | 1
8 | 系统制冷剂 |  | Kg | 5
9 | 冷凝水管+橡塑保温 |  | 台 | 1
10 | 内机吊架及辅材 |  | 台 | 1
11 | 信号线（含pvc线管） | 3*0.75 | m | 20
12 | 电线 | 3*4 | m | 15
13 | 打孔 |  | 个 | 2
14 | 吊装 |  | 项 | 1
主材
1 | 内机5P |  | 台 | 1
2 | 运费 |  | 项 | 1
3 | 调试 | 免费 | 项 | 1
4 | 拆除吊顶及恢复 |  | 项 | 1