- 技术参数

- 设备购置数量：0K07200126 两联铜试模 4套

- 设备规范

- 2.1、质量控制体系：按ISO9001：2001质量体系进行设计生产制造全过程质量控制。

- 2.2、按照《GB/T10238-2015油井水泥》标准要求设计。

- 2.3、按照《Q/JOK01-2019油井水泥实验系列仪器》标准设计制造。

- 技术参数

- 3.1、主要性能指标、技术参数

两联铜试模是严格按API标准规范10设计制造的。用于油井水泥浆试样的养护模具。

- 模具及隔板为耐腐蚀金属。

操作面板

电源开关

机座支脚

隔板厚度6mm并开有溢流槽。

- 每联养护量为两块水泥石。

- 养护模具：50×50×50mm水泥石。

- 每套模具配备一个底板，一个中间隔板，一个上顶板，一个短轴，一个长臂挂钩。

- 每套模具提供8件内六角螺钉。

- 3.2、设备主要配置及主要备件技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 机 |  |  |  |
| 1 | 二联铜试模 | 4套 |  |
| 主机组成 |  |  |  |
|  | 底板 | 4件 |  |
|  | 中间隔板 | 4件 |  |
|  | 上顶板 | 4件 |  |
|  | L型模体 | 8件 |  |
|  | T型模体 | 8件 |  |
|  | 模具内六角螺钉 | 32件 |  |
|  | 底板内六角螺钉 | 16件 |  |
|  | 长臂挂钩 | 4件 |  |