**辽阳冀东恒盾矿业有限公司防雷装置检测明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 防雷装置名称 |
| 1 | （中控办公楼东侧） | 变电所设施、避雷塔 |
| 2 | （中控办公楼） | 配电箱接地 |
| 3 |  | 等电位预留件接地 |
| 4 |  | 设备接地 |
| 5 |  | 静电地板接地 |
| 6 |  (山下水泵站) | 引下线接地 |
| 7 |  | 设备接地 |
| 8 | ( 空压机站） | 设备接地 |
| 9 |  | 建筑物体接地 |
| 10 | (石粉散装库） | 管道接地 |
| 11 |  | 引下线接地 |
| 12 | （成品发运电力室） | 配电箱接地 |
| 13 |  | 等电位接地 |
| 14 |  | 引下线接地 |
| 15 | （汽车衡1#-4#） | 设备接地 |
| 16 |  | 配电箱接地 |
| 17 |  | 照明SPD |
| 18 | (石灰石混料装车系统） | 设备接地 |
| 19 |  | 引下线接地 |
| 20 | （成品沙堆棚及散装） | 设备接地 |
| 21 |  | 引下线接地 |
| 22 | （砂石分选及输送） | 设备接地 |
| 23 |  | 引下线接地 |
| 24 | （成品骨料堆棚和散装） | 设备接地 |
| 25 |  | 引下线接地 |
| 26 | （混合砂选及输送） | 设备接地 |
| 27 |  | 引下线接地 |
| 28 | （制砂电力室） | 配电箱接地 |
| 29 |  | 电源SPD接地 |
| 30 |  | 配出桥架接地 |
| 31 |  | 引下线接地 |
| 32 | (筛分电力室） | 电源SPD接地 |
| 33 |  | 配电箱接地 |
| 34 |  | 控制箱桥架接地 |
| 35 |  | 引下线接地（3处）） |
| 36 | （破碎电力室） | 引下线接地（7）处 |
| 37 |  | 控制线接地 |
| 38 |  |  |
| 39 |  | 电源SPD接地 |
| 40 |  | 配出桥架接地电 |
| 41 | （发运电力室） | 电源SPD接地 |
| 42 |  | 配电箱接地 |
| 43 |  | 配出桥架接地 |
| 44 |  | 引下线接地（7处） |