

 招  标  文 件

           招标文件编号：CQX-JGZB-2023-01
招标项目名称：秸秆^玉米
二○二三年四月

 目   录

一、投标邀请书…………………………………2

二、投标人须知…………………………………3

三、招标标的及其技术规范……………………12

四、投标书格式…………………………………13

五、合同范本……………………………………18

一、投标邀请书

遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用的原则，对唐山冀东启新水泥有限责任公司秸秆^玉米采购项目进行阳光采购平台公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

1、 招标产品质量和数量要求：详见《招标标的及其技术规范》
2、 交货地点：唐山冀东启新水泥有限责任公司。 

3投标文件分技术投标书（书面）、商务投标书（书面）。技术和商务标书分别单独上传。

注：将附表中的数据按照此招标文件的具体要求认真填写完善。并签字盖章后上传至金隅冀东阳光采购平台。
4投标截止时间：2023年4月  日                    

5开标时间：2023年4月  日 

6、商务联系人：冬玮琳        联系电话：18032505277
技术联系人：谢磊          联系电话：13484984221
二、投标人须知
（一）总  则

1、合格的投标人

1.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业均可参加投标。

1.2允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品参加投标。

1.3遵守国家颁布的法律、法规及其相关条例。
2、投标委托

    如投标人代表不是投标公司的法人代表，则必须持《法人代表授权书》才能参加投标。

3、投标费用及投标资质要求

投标人应承担所有与编定、提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、拦标价设定：无（单位：元/吨）。

5、投标人承诺：

5.1投标人不以任何理由邀请招标方人员参加由投标人出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；

5.2投标人不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；

5.3投标人不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳或无偿帮助；

5.4投标人不为招标方人员及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；

5.5投标人不得随意修改标书及投标报价表、合同范本内所涉及的具体内容及条款；

5.6遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害买方及其他商家利益。

如违反上述五条承诺之一的，视为投标人违约，招标人有权取消其投标资格，将其列入招标方黑名单，不退还投标保证金；若投标人已经中标，招标人有权取消其中标资格，并将其列入招标方黑名单，不退还投标保证金，投标人需同时承担招标人因此造成的所有损失；若投标人已经中标并签订了合同，招标人有权终止合同，并将其列入招标方黑名单，投标人同时向招标人支付合同价款30%的违约金。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件包括以下章节：

1.投标邀请书  2.投标人须知   3.招标标的及技术规范 

4.投标书格式  5.合同范本
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，有可能被作为废标处理。 

7、招标文件的澄清

7.1在评标过程中，招标人可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，但不得对投标文件进行实质性的改变。澄清的内容必须以书面形式进行。招标人并非对所有的投标人都采取澄清这一做法。招标人不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.3招标人会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
7.4澄清文件（盖公章）须上传至金隅冀东阳光采购平台处。
8、招标文件的修改

8.1在投标截止期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式（金隅冀东阳光采购平台以补充文件的形式描述或上传附件），通知所有持有招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以信函/传真形式确认已收到修改文件。
8.3 为使投标商有足够的时间按招标文件的修改要求修改其投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述所有投标人。

（三）投标书的编制

9、投标书的构成

9.1投标文件应包括以下章节：

1.投标书技术部分  2.投标书商务部分  

9.2投标书技术部分：

投标人编写的投标书技术部分应包括以下部分：

（1）按照第11条要求出具的资格证明文件，证明投标人具备相应资格，中标后有能力履行合同。

（2）按照第12条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及辅助服务符合招标文件规定。

   9.3投标书商务部分：

按照第9、10条要求填写投标函、投标报价表。

10、投标函格式
投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，说明所提供的货物、货物简介、来源、数量和价格。

11、投标报价

11.1投标人应在投标书中的投标报价表上标明本合同拟提供每种货物的单价，且每种货物只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。开标后投标报价表不允许做出任何修改，否则作为废标处理。

11.2所有投标报价均以人民币报价。

12、投标保证金

12.1参加物料投标人需交纳壹万元的投标保证金，必须以公司名义交纳保证金，不得以个人帐户交纳，开标之前将款项通过电汇方式交纳至唐山冀东启新水泥有限责任公司指定账户（开户行：中国银行唐山古冶支行 ；账号：100744333343 ），备注为：秸秆^玉米投标保证金，电汇以银行回单为据，并上传至金隅阳光采购平台。
12.2如果投标人未按第11.1条规定履行，招标人有权取消其参加投标的权利。

12.3投标结束后，中标人的投标保证金将转为履约保证金作为合同组成的一部分并由唐山冀东启新水泥有限责任公司负责管理，落标人的投标保证金将在招标结束后全额无息退还给投标方。

12.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退回：

（1）投标后投标人撤回其投标书的；

（2）投标人中标后，未经招标人同意，拒绝按照中标结果签订合同的；

（3）投标人串标、围标、抬标或恶意竞标的；

（4）投标人中标后，未按要求交纳履约保证金的；

（5）投标人在投标活动中有弄虚作假行为的；

（6）投标人采用不正当手段骗取中标的；

（7）投标人在开标期间无理取闹，扰乱开标秩序的；

（8）投标人中标后将中标项目转给他人的；

（9）投标人向评标人员行贿或提供其他不正当利益的；

（10）违反本招标文件“二、投标人须知”第5款“投标人承诺”的；

（11）投标人存在其他损害招标人利益的行为。

13、证明投标人合格的资格和文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标及中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

13.2投标人提交的合格性的证明文件应满足招标文件要求。

13.3投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件要求：

※（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己生产的，投标人应提供与厂矿的购销合同或其他协议；

（2）投标人必须具备履行合同所需的财务、供货和运输（或组织运输）的能力；

13.4投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应提交根据招标文件合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

14.2货物及服务合格性的证明应包括投标报价表中对货物及来源地的说明。

15、投标书的式样和签署

15.1投标人应按招标要求，准备标书正本一份、副本一份；
 15.2投标书的正本和所有的副本均须打印或用不退色墨水书写并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标书中。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应有投标人或其授权代表用姓名签字。
（四）投标书的递交

16、投标书的密封和标记

16.1金隅冀东阳光采购平台（每页投标文件均须加盖单位公章上传至金隅冀东阳光采购平台。）
16.2投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

16.3投标单位在投标截止时间之后仍未上传的投标文件，视作投标单位弃标。
17、投标截止日期

以金隅冀东阳光采购平台发布时间为准。

18、迟交的投标书

招标人有权拒绝并作废在规定的截止期后收到的任何投标书。

19、投标书的修改和撤回

19.1投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但投标人必须在规定的投标截止期之前，将修改或撤回的投标书上传至金隅冀东阳光采购平台
19.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。
（五）其他注意事项

20、开标和评标
20.1投标不满足开标条件（小于三家、议标除外）系统自动流标。
20.2招标人认为投标人的投标报价偏离招标人预期。

20.3评标标准：
20.3.1价格评分（100分）：以不含税最低价作为基准价，基准价为满分，价格得分=基准价÷投标报价（不含税）×分值；
20.3.2招标人负责组建评标委员会，人数为5人或5人以上单数。评标委员会负责评标工作。

20.4招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何招标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

20.5最终中标人由招标组成的本次招投标活动领导组根据评委会推荐的中标候选人研究确定。

20.6本招标文件中的合同范本是招标文件不可缺少的组成部分,投标商应充分理解合同条款的内容，不符合招标文件要求的作为废标处理。
20.7招标人在规定的投标截止时间（开标时间）网上开标。
21、技术和商务偏离

21.1如果投标商有技术和商务的偏离，必须以书面形式提出，如果投标文件没有技术和商务偏离应进行说明，未进行任何说明则招标人认为：投标商已经完全理解和全部满足招标文件的要求无任何偏离。
21.2 如果投标文件（技术部分和商务部分）与招标文件有重大偏离则其投标有可能被拒绝。重大偏离是指投标货物的质量、数量、交货期及附件合同中的各项条件不能完全满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后进行修正，但招标人将允许修改投标中不构成重大的、微小的、非正规的、不一致或不规则的部分。

三、招标货物及其技术规范
1、质量、供应量及包装要求

	标的物
	公司名称
	数量（吨）
	质量指标

	秸秆^玉米
	启新公司
	2000
	全水分（Mt）≤6.0%,，全硫(St.ad)≤0.30%,收到基热值(Qnet.ar)≥3500kcal/kg，氯离子（Cl）≤0.02%,不可混掺其他杂物


注：数量为暂估数量，根据生产需求量具体确定供应数量。

2、进厂时间要求：根据公司生产需求进行供货，同时服从启新公司安排发货。

四、投标书格式
投标文件应包括以下章节：

1、投标函格式：

投  标  函

致：唐山冀东启新水泥有限责任公司
根据贵公司招标采购的秸秆^玉米招标邀请书          （编号），正式授权的下述签字人         代表投标人             （投标人名称），提交标书文件正本一份，副本一份。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我公司按招标文件规定提供货物的投标单价以报价单为准。

2. 我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3. 我们已详细审核并完全理解全部招标文件（包括招标文件修改书），参考资料和有关附件。

4. 同意在招标邀请书第5条规定的开标日期起遵循本投标书。

5. 同意向贵方提供可能要求的与本投标有关的任何凭证和资料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

   地          址：                                          

   投标人代表姓名：                                          

   电  话、传  真：                                          

   邮  政  编  码：                                          

   公          章：                                          

   日          期：                                          

2. 投标书封面格式：

文件一
(封面)

投 标 文 件
投标项目名称： 
投标方名称：  
法定代表人（负责人）：                     

（签字、盖章）
企业地址：                             
电    话：                            

编制日期：      年    月     日
3、投标响应及偏离格式（投标商自行编制）

投标响应及偏离

 本节由投标人自行编写，且应对招标文件的技术和商务条款逐一做出实质性的响应。

如果投标的某个内容与招标文件的要求不一致时，投标人须将此偏离单独编写一节：“投标偏离” ，且在投标书总目录中列出。
   “投标偏离”须对招标实际和招标要求进行一一对应排比。

若无偏离请在此章节处写明，完全响应招标文件，无偏离。


4、 资格证明文件

格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                       （注册地）                的                                     （投标商）在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为公司的合法代理人，就唐山冀东启新水泥有限责任公司物资供应部组织的秸秆^玉米招标项目的投标及合同的执行和完成，以本公司名义处理一切有关事务。
授权委托人情况：

    姓名：                    职务：                

       居民身份证编号：                          

       发证机关：                                

       通信地址：                      邮编：                

       电    话：                      传真：                

       全权代表签字：              

       投标人（公章）：              法定代表人（签字）：

       日期：                             日期：

本授权书于            年         月       日签字生效，特此声明。

投标方须提供以下合法、有效文件及相关资料：
1、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书原件（法定代表人签字和单位印章），被授权人要带本人身份证（附复印件）；

2、投标方企业简介（加盖单位印章）；

3、企业近几年经营业绩（加盖单位印章并标明使用时间、联系人及电话）；

4、三证合一的直接提供带有社会信用统一编码的营业执照复印件。
1、 投标报价表
	投标
	 （公章）
	投标日期
	

	单位
	报价人
	
	电话
	
	传真
	

	标的物
	资源产地
	暂估量（吨）
	含税到位价（元/吨） 一票
	不含税到位价（元/吨）
	说明

	秸秆^玉米
	
	2000
	
	
	

	备注： 


注：货款税率为13%增值税专用发票。（如税率不同可自行修改）

合同范本

[image: image1]采购合同
卖方：                                          合同编号：
签订地点：河北省唐山市古冶区
买方：唐山冀东启新水泥有限责任公司              签订时间：2023年  月  日 
第一条  标的名称、规格型号、品牌、数量，价款
	序号
	标的名称及规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	秸秆^玉米
	TO
	2000
	
	

	合计
	（大写：）（价款：  ；税款：） 


注：此合同数量为暂估数量，具体结算数量以本合同履行期限内买方所在地汽车衡过磅数量为准，具体交货时间、数量以买方通知为准，卖方保证按买方通知供货。
第二条  质量标准 
全水分（Mt）≤6.0%,，全硫(St.ad)≤0.30%,收到基热值(Qnet.ar)≥3500kcal/kg，氯离子（Cl）≤0.02%,不可混掺其他杂物。
第三条  交货时间、运输方式、地点和费用负担
合同生效后以买方通知卖方为准。卖方交货至唐山冀东启新水泥有限责任公司指定库房，卖方负责运输并承担运输费用及交货前发生的费用包括但不限于运输保险费用、装车费等，买方在交货地点验货。
第四条 包装标准、包装物的回收
卖方向买方提供的全部产品，均应采用恰当保护措施进行包装，产品包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈，确保货物安全无损运抵交货地。由于包装不善所引起的货物锈蚀，损坏等由卖方承担责任；包装费用已包含在合同总价款中，包装物不予收回。
第五条  检验标准、方法、及异议处理
买方按第一条及第二条标准验收，货到后10个工作日内若对数量、规格型号或外观质量等有异议及时反馈给卖方。若达不到买方使用要求，买方有权要求退货。外观质量以双方现场验收检验为准，内在质量由买方在实际使用过程中检验，需要抽样送检的，以双方共同抽样送检结果为准。若检验产品合格，检验费用由买方承担；若检验不合格，检验费用由卖方承担，且卖方为买方面给维修或更换。
第六条  结算方式
一票制结算。货到验收合格且卖方向买方开具全额增值税专用发票（税率13%），待买方办理完正式入库手续和挂账后付款。付款方式：电汇、转账或承兑汇票。
第七条  违约责任
1、如卖方没有按照合同约定的时间交货，买方有权从应付货款中每周扣除合同总价百分之2%的逾期违约金，直到卖方交货。逾期违约金总额一旦达到合同总价百分之10%，买方有权单方解除合同，买方解除合同时，卖方应承担合同总价20%违约金。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。
2、卖方交付的产品数量、规格、型号、质量不符合合同约定的，由卖方负责包换包退，并承担因调换或退货而发生的所有费用。因调换逾期者按本条第1款规定处理。因逾期交货给买方造成的直接和间接损失应由卖方负赔偿责任。
第八条  其它约定事项
1 卖方保证各种票据的合法性和合规性。如果卖方开具的票据违反税收法律法规的规定，卖方除赔偿买方因此所受处罚及其它经济损失外，还须向买方支付违法、违规发票票面金额三倍的违约金。
2买方通知方式包括但不限于书面送达、传真、电话、电子邮件等方式。电话通知为双方认可的有效的通知方式，电话通知内容以买方经办人员的记录为准。
3 如国家税收政策调整，按本合同不含税金额加上税收政策变更后的税额作为合同价格。

第九条  争议的解决方式
因本合同产生的争议，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条  本合同如有未尽事宜双方另行签订补充合同。
第十一条  合同执行期限

本合同有效期为自双方签字并盖章生效之日起至2023年  月  日止。

第十二条  合同生效
本合同单方涂改无效，经买卖双方签字并盖章之日起生效。本合同一式5份，买方4份，卖方1份，均具有同等法律效力。
第十三条  廉政条款
卖方不以任何理由邀请买方人员参加由卖方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向买方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为买方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为买方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害买方及其他商家利益，如违反上述承诺之一的，视为卖方违约，卖方同意向买方支付合同价款30%的违约金。
特别声明：买卖双方签订本合同时已详细了解本合同条款的全部内容，相关条款无需特别标明，买卖双方已充分了解了可能产生的风险及承担的责任。
[image: image2.png]SREIRINGE



[image: image3.png]EMERIRIGE



