## 设备部询价文件

## 项目名称：原料磨主电机进相器维修

## （数量：1台；进相器型号：WVP6-1400GCZ型）

## 一、招标项目需实现的功能或目标：满足甲方设备使用要求

## 二、招标项目需执行国家相关标准；维修进相器的国家相应的标准

## 三、招标项目需满足的质量、安全等要求：

## 1、对原料磨主电机进相器整机进行全面检查及修复

## 2、进相器必须更换部件：变负载控制器：JJBFKQ—07、变负载控制盒：JJBFKH1Z2C—07、霍尔传感器（3套）：JJHR40—4H（以上备件是必须更换的，但不仅限于以上备件，最终保证设备正常运行）

## 3、维修工期签订合同后5日内完成

## 4、因质量问题给甲方带来的一切损失（包括维修费用）由乙方负责。

## 5、此次进相器维修费用为最终一次报价，无二次报价，报价时应充分考虑设备的损毁程度和更换器件费用。

## 6、维修完成，现场负责指导安装调试，解决现场设备隐患问题，现场进行简单的设备维护工作，维修的设备如果出现问题需在120分钟内到达解决问题，如不能及时解决问题谨慎报价。

## 7、乙方保证施工按时完成并接受甲方的监督检查和验收。

## 8、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

## 9、不得以任何形式分包、转包。

## 四、投标单位入围资质要求或证书等其它必须满足的条件：1、该项目不接受联合体投标。

## 2、投标企业提供近三年内2份进相器的维修或改造业绩（提供红章合同和对应发票扫描件上传）

## 3、需提供营业执照（或副本）。

## 4、了解现场实际情况，现场环境清楚，维修内容、现场实际运行情况。

## 5、实力、业绩，以往历史合作的诚信度、垫资能力。

## 五、物料号、数量、技术规格、参数要求、物理特性等，如要求原装进口需注明；无

## 六、非单一产品（或维修等）招标项目，招标申请部门应当根据招标项目技术构成、产品价格比重等因素合理确定核心项目，并在招标需求中载明。

## 招标项目需满足的服务标准、期限（货期或服务周期）、效率等要求：

## 1、乙方保证施工按时完成并接受甲方的监督检查和验收。

## 2、维修的设备质保期一年，如果再此期间出现问题接到故障通知后，应当在120分钟内现场进行处理；

## 3、维修工期签订合同后5日内完成含运输时间。

## 八、招标项目的验收标准：

## 1、维修设备安装完毕后正常运行，无故障。

## 2、满足甲方生产需求。

## 九、原料磨主电机进相器维修项目自合同签订之日起生效，有效期一年；

## 十、招标项目的其它技术、资料、服务等要求；无

## 十一、该项目需要现场踏勘，并根据项目情况确定踏勘时间。

## 1、该项目需要现场踏勘，报名截止前联系踏勘负责人，如未进行踏勘，则视为投标无效

## 十二、供应商必须提交的技术资料等要求：无

商务要求：

- 投标保证金：600元：投标人无违规情况，投标保证正常返还

## 投标人有如下列行为之一，从发现之日起，予以取消其在我公司范围内议标项目进行再次投标的资格，扣除投标保证金，并上报股东双方相关部门。

1、弄虚作假，伪造、涂改议标资质文件；

2、串通作弊，哄抬或故意压低标价，破坏公平竞争；

3、采用不正当手段排挤其他投标人，扰乱正常议标秩

4、贿赂议标工作人员和评标人员，套取议标评标秘密；

5、中标通知书发出后，中标人故意放弃中标的；

6、中标后，无法满足招投标文件约定的相关条款，经公司相关部门共同认定，取消其中标资格的；

7、中标后，中标人私自将项目整体、主体或关键性部分转包或分包的；

8、违反国家有关法律、法规、政策和我公司有关规定的其他行为。

## 二、履约保证金：0元， 返回时间：

## 三、付款方式及税率：

## 0%预付，90%验收款，10%质保，13%税率

- 近三个月历史价格；无

## 五、需要供应商填报的报价表或承诺表等表格；

## 六、初步拟定的评标原则；（保供能力、资质、投标响应程度等不能作为评标原则）

1、该项目为最低价中标。

## 七、拟签订的合同范本，合同内容要与上述要求保持一致。

以上各项如果没有对应要求填“无”。

项目负责人：（签字）           时间：

部门负责人：（签字）           时间：