辽阳冀东水泥有限公司空调维修询价内容
报价单

	维修报价单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	备注

	1
	更换压缩机
	ZPD72KCE TFD-433
	1
	
	5P

	2
	更换压缩机
	ZR61KCTFD-522
	1
	
	3P

	3
	更换压缩机
	JT160GABY1L
	1
	
	1.5P

	4
	更换主控制板
	RFC400M*4
	1
	
	含遥控器

	5
	更换四通阀
	STF-0715G
	1
	
	5P

	6
	更换室外机冷凝器
	5P
	1
	
	

	7
	更换室内机冷凝器
	5P
	1
	
	

	8
	更换室外机电机和风扇
	5P（YDK90-6C)
	1
	
	

	9
	更换室内机电机和风扇
	5P（YDK35-8C)
	1
	
	

	10
	更换过滤器
	SF-28H13
	1
	
	

	11
	添加制冷剂
	每公斤
	1
	
	

	12
	检查维修人工费
	每台次
	1
	
	

	13
	空调拆除及安装
	1.5P
	1
	
	

	14
	空调拆除及安装
	5P
	1
	
	

	15
	空调拆除及安装
	10P
	1
	
	


报价单位：（盖章）

  年    月    日

- 14 -

