高压柜所需备件要求

高压柜型号：KYN28A-12   800*1660

断路器型号：ZN139-12/D1250A-31.5A-210

电流互感器型号：LZZBJ9-10C2 0.2S/10P30  变比300/5A

零序互感器：LXX-∅200 大二互

过电压吸收器：BSTG-B-17/600安徽一天

接地开关：JY15-120G/31.5KA相间210mm拐臂在在浙江纪元

带电显示器：NYD-SSD-Ⅲ(G)-2002

综合保护器：北京四方CSC-282

铜排：100*10 三层，柜体厚度4mm

电表：DSSD331三相三线电子式多功能电能表威胜精度0.2S

注：因为此高压柜为替换原损坏高压柜，所有接线及盘面布局需按原柜施工。