- 可综合完成废气污染源颗粒物和多组分烟气成分的测试。

- 支持烟尘采样与烟尘直读双功能(选配唠应1089K型B射线烟尘检测器,实现烟尘直读功能)。

- 可完成废气中浓度0-200mg/m3的颗粒物测定。

- ,满足标准GB/T 16157-1996 、HJ57-2017、HJ/T 48-1999等要求。

- 具备故障自检测功能，防倒吸功能和温度补偿功能。

- 2.仪器适应温度为-20-70℃。

- 设备附带采样皮托管。