## 电机
电机维修明细
功率（KW） | 定子维修 | 定子保养 | 更换前轴承 | 更换后轴承 | 端盖 | 风扇 | 接线盒 | 接线板 | 风罩 | 换轴 | 轴修复 | 端盖修复 | 转子动平衡 | 维修周期
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
185
200
220
250
备注： 1、风机叶轮直径300mm及以下做动平衡 元/次，叶轮直径300mm-600mm（不含300mm)做动平衡 元/次，做平衡后水平2mm/s以内，垂直1.5mm/s以内。 2、绝缘材料一律采用国内名牌厂家生产的F、H级绝缘材料进行大修绕组，采取真空压力浸漆。 3、修复后电机各项数据达到出厂设计标准，出具实验报告、送货单。 4、电机轴承使用FAG轴承或SKF。 5、每月出具对账单进行对账，每3个月进行一次结账，保修期6个月。
水泵维修明细
功率（KW） | 定子维修 | 定子保养 | 叶轮维修 | 更换前后轴承 | 密封圈 | 骨架密封 | 机械密封 | O型圈 | 变压器油（kg） | 引线（每米） | 维修周期
1.5
2.2
3
4
备注：1、修复后潜水泵各项数据达到出厂设计标准，出具实验报告。 2、轴承使用国产轴承（瓦轴、洛轴、哈轴）。