
 询 价 文 件
标的名称：均化库南侧绿化带下消防水管道及煤磨房进口消防管道更换
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年四月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司均化库南侧绿化带下消防水管道及煤磨房进口消防管道更换进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定
3、 技术联系人：龚世杰         联系电话：13313327521
             二、资质审核要求
1、行政审批局核发的有此项业务范围的营业执照

2、安全人员管理证书
3、法定代表人授权委托书

4、行业内工程业绩

三、技术方案及要求
1、需要技术人员勘察现场，根据工程情况咨询编制施工技术方案，方案应包含具体施工措施、安全保证措施、明确工程施工、完工日期。
2、工程施工所用材料符合国家标准。

3、安全设施符合行业标准和国家标准，施工过程不得损害甲方设施。

4、施工过程中不得影响甲方的生产生活、厂区内道路通行、开挖作业基坑必须有围挡设施，夜间有安全警示。

5、施工完成后对甲方场地进行清理，达到甲方验收标准。
6、必须符合如下相关标准
《室外给水设计规范》                    GB50013-2006

《给水排水管道工程施工及验收规范》      GB50268

《工业设备管道安装规范》             
GB50235-97
7、要求有工厂水管改造、管道牵引等相关业绩。

8、付款方式为电汇或承兑，质保为期一年。
四、报价明细表

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	保温管道
	DN65
	米
	150
	
	

	2
	阀门井
	
	座
	1
	
	

	3
	施工费
	
	米
	150
	
	

	4
	管道保温
	
	处
	20
	
	

	5
	煤磨室北侧消防水漏水点检测及维修
	
	项
	1
	
	

	合计
	


1

