# 高压变频器控制器升级改造技术要求

一、升级改造范围

对我公司一台高压变频器控制器进行升级改造，变频器型号为：ZINVERT-A6H 1800/06Y。

二、升级改造用的控制器及辅材

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | ZINVCO2-1006-20AR | 1台 |
| 2 | 触摸屏 | TPC 7062ITi | 1台 |
| 3 | 分立式电源 | SAK60D-S24 | 1块 |
| 4 | 光纤 | PMMA芯光纤EL-SC2100 | 1套 |
| 5 | 辅材 | 螺丝、控制电缆等 | 1批 |

二、技术要求

1、  新控制器及改造用的其它配件必须主流在用先进产品，严禁使用已停产或即将停产的产品；

2、  此次升级改造所使用的产品，控制器、触摸屏、分立式电源、光纤及其它辅材运行稳定可靠，质保一年。

3、  升级改造完成后，提供改造后的电气原理图及接线图，电子版和纸质版各一套。

4、  控制器升级后，应解决后期备品备件问题，避免老控制器程序运算不畅误告警问题。

5、  控制器升级后，控制器与功率单元侧光纤应变更为插拔式，优化光纤通讯，便于故障维护；

6、  控制器升级后，信号板及控制器应进行集成优化处理，优化控制方式，减少故障点。

7、  控制器升级后，控制器控制部分与操作部分分开处理，避免因操作部分异常导致控制器控制部分异常。

8、  此次的升级改造，由中标单位负责施工完成，我公司协助，时间控制在3天以内，具备施工条件前，我公司第一时间通知中标单位，中标单位第一时间到我公司完成升级改造。