
 询 价 文 件
标的名称：发电及变电站通信系统运行、维护技术支持服务
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年五月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司发电及变电站通信系统运行、维护技术支持服务进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定
3、 技术联系人：龚世杰         联系电话：13313327521
             二、资质审核要求
1、独立法人，业绩良好 ，具备相关资质的企业 
三、技术方案及要求
1、报价前必须要充分勘察现场，否则报价无效
     2、服务内容：
	序号
	项目分类
	维护内容(名称及规格型号)
	数量
	单位

	1
	软交换系统
	软交换主系统运维、音频配线系统运维、
	1
	套

	2
	IAD语音接入
	综合接入设备IAD运维
	1
	套

	3
	综合数据网
	综合数据网设备运维
	1
	套

	4
	SDH
	SDH传输设备、ODF光纤配线、传输网管系统运维
	1
	套

	5
	调度数据网
	调度数据网设备（路由器、交换机、纵向加密设备）运维
	2
	套

	6
	通讯电源
	通信电源的巡检维护，日常应急响应和故障处理
	
	

	7
	设备养护
	设备健康检查，设备除尘，检修，巡检维护、日常应急响应
	
	

	8
	远传维护
	部分数据网设备远程问题处理，在线技术支持
	
	


3、服务范围运行维护技术要求：

	序号
	服务名称
	主要服务内容及要求

	1
	软交换系统运维
	7*24小时故障响应、故障处理、定期巡检、软件升级和补丁，技术支持与操作、客户培训

	2
	IAD语音接入运维
	现场技术支持，远程问题处理，在线技术支持，现场硬件更换，现场问题处理，设备健康检查，设备除尘，检修工作技术保障，设备升级服务，服务支持计划与报告，客户培训

	3
	综合数据网运维
	

	4
	SDH运维
	

	5
	调度数据网运维
	

	6
	通信电源
	

	以上运维和技术服务不包含故障设备、配件、故障板卡维修等所产生的维修费


四、报价明细表
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	发电及变电站通信系统运行、维护技术支持服务
	无
	项
	1
	
	

	
	总计（人民币大写）
	


1

