
 询 价 文 件

标的名称：氟化氢、氯化氢在线设备采购项目

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年五月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司氟化氢、氯化氢在线设备采购项目进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、 技术联系人：郑莹芳        联系电话：18931281978
             二、资质审核要求
1、 营业执照
2、 资质证书（CMA认证的设备检验合格资质证书、产品合格证等）

三、技术方案及要求
1、需现场踏勘。
2、适用的规范、标准和规程

（1）本设备适用现行国家规范、标准和规程。

（2）本设备的材料、施工工艺都应依照国家技术标准和要求。

3、设备技术要求

（1）系统使用文丘里装置采样，避免机械采样泵造成的故障偏多；

（2）全程高温伴热保温，热法测量，采用高温射流技术和TDLAS激光吸收光谱技术，检测下限达到小数点后2位。
（3）分析方法采用激光TDLAS+多路反射；示值误差:不超过±1% F.S.

响应时间（T90）:  ≤120 s

（4）检测器具有低温冷却功能，全程高温采样，高温预处理高温分析，避免样品气体的损失。

（5）与现有在线监测设备同品牌性能匹配，可扩展监测CL/HF/CO/CO2。

4、文明施工的要求，中标方在施工现场做到活完场清，现场施工及库房材料堆放整齐。

5、此价格包含设备及所有的安装、调试、数据比对监测、联网验收和设备运维费用，甲方除支付本合同的费用外不再支付任何费用。

6、合同签订后开具全额增值税专用发票（税率：13%），完成设备安装调试联网验收合格后支付90%合同款，剩余10%的质保金。

	序号
	项目内容
	规格型号
	单价(元）
	数量
	总价（元）   含税
	备注

	1
	氟化氢、氯化氢设备
	TL-900i-11
	
	1套
	
	

	
	合  计
	
	

	合同总价
	
	大写：         小写：     元


4、 报价明细表

备注：此价格包含设备所有的安装、调试、运维等费用，甲方除支付本合同的费用外不再支付任何费用。

2

