
 询 价 文 件

标的名称：设备保温修复
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年五月

一、邀请书
      涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司设备保温修复进行比价。欢迎合格投标商就本标书的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：张杰    联系电话：13383656574
             二、资质审核要求
1、凡具有法人资格，具有防水防腐保温工程施工资质，经营范围与本项目业务相关的国内企业均可参加报价。
三、技术方案及要求
施工地点：保定市涞水县涞水金隅冀东环保科技有限公司院内
维修内容：对甲方现场设备及管道保温进行维修。
工期：具体开工日期以甲方通知为准，自开工之日起20天。

4、  材料及机具供应：维修施工用机具（包括焊接、吊装、运输用机具车辆、常用工具及小型电动工具等）及辅材（包括焊条、切割气体、密封胶、生料带等）均由乙方提供。维修用备品（件）、主材、拆解零件清洗用油、擦拭用清洁布等由乙方提供。另有约定除外。
5、  验收标准：维修工艺及规程符合现行国家、行业有关规范及有关设备技术文件要求。相关技术标准及规范有：
GB50236-2001   现场设备、工业管道焊接工程施工规范
GB50235-2010   工业金属管道工程施工规范

GB50231-2009   机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50275-98     压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
GB50276-98     破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范
GB50277-98     铸造设备安装工程施工及验收规范
GB50278-98     起重设备安装工程施工及验收规范
GB50126-2008   工业设备及管道绝热工程施工及验收规范
DL/T 820-2002  管道焊接接头超声波检验
DL/T 821-2002  钢制承压管道施工及验收规范
GB50205-2001  钢结构工程施工质量规范
CECS71：94    工程建设施工现场焊按目视检验规范
GB50094-98    球形储罐施工及验收规范
GBJ128 -90    立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范
DL/T694-99    高温紧固螺栓超声波检验技术导则
GB50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范
GB50243-2016  通风与空调工程施工质量验收规范
GB50242-2002  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50339-2013  智能建筑工程质量验收规范
GB50348-2004  安全防范工程技术规范

GB50300-2013  建筑安装工程质量检验评定统一标准
JCJ03-90   水泥机械设备安装工程及验收规范
焊接射线探伤标准
焊接工艺评定
国家其他有关设备安装标准
相关设备技术图纸及文件

6、费用结算及支付方式：完工验收合格后，乙方开具9%，甲方支付90%验收款，剩余10%为质保金，质保期12月。结算金额按现场实际工程量为准，支付方式为电汇或承兑。
7、乙方入厂前，与甲方签订安全管理协议、环保管理协议。

8、施工人员必须遵守我公司各项规章制度，服从现场管理人员指挥。
9、需报价单位查勘现场核实工程量。

联系人：张杰，联系电话：13383656574  

时间：标的发布后第二天下午2：00-5：00。

    地点：涞水金隅冀东环保科技有限公司设备楼一楼机械办公室
所有报价单位需随报价上传施工方案（包括：施工方案、机具及人员配置、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施）。

报价单
	序号
	施工明细
	单位
	数量
	预估单价（元）
	预估总价（元）

	1
	水泥车间41收尘器保温修复
	平米
	120
	
	

	2
	水泥车间小熟料库顶收尘保温修复
	平米
	84
	
	

	3
	水泥车间27皮带收尘保温修复
	平米
	100
	
	

	4
	水泥车间40收尘保温修复
	平米
	76
	
	

	5
	水泥车间1线循环斗提机尾收尘保温修复
	平米
	75
	
	

	6
	水泥车间2线循环斗提机尾收尘保温修复
	平米
	75
	
	

	7
	水泥车间3线循环斗提机尾收尘保温修复
	平米
	75
	
	

	8
	窑尾收尘东侧外墙保温修复
	米
	40
	
	

	9
	07拉链机下风管保温修复
	米
	50
	
	

	10
	AB磨收尘顶部管道保温修复
	米
	180
	
	

	11
	空压机压力容器管道保温修复
	米
	40
	
	

	12
	入生料库收尘管保温修复
	米
	6
	
	

	13
	辅取大棚北侧风管保温修复
	米
	40
	
	

	14
	预热器八层管路保温修复
	平米
	20
	
	

	15
	窑托轮循环水管道保温修复
	米
	150
	
	

	16
	水泵房弯头保温修复
	米
	15
	
	

	17
	AQC锅炉汽水管路保温修复
	米
	20
	
	

	18
	PH锅炉汽水管路保温修复
	米
	100
	
	

	19
	发电阀门保温保温修复
	米
	10
	
	

	20
	PH锅炉南侧墙体保温修复
	平米
	25
	
	

	21
	PH锅炉东侧墙体保温修复
	平米
	20
	
	

	22
	AQC锅炉保温保温修复保温修复
	平米
	120
	
	

	23
	PH锅炉出口管道保温修复
	平米
	4
	
	

	24
	办公楼前发电蒸汽管道保温修复
	米
	150
	
	

	合计：
	小写：xx元，大写：xx元


1

