张金3#立磨楼梯护栏安全整改项目

为消除安全隐患，提高防护栏杆本质安全，拟对3#立磨楼梯栏杆以及配料站部分平台护栏进行标准化整改，护栏预计344米，踢脚板修补71.2米，楼梯6米，平台改造8平米，预计费用为9.984万元。

一、预算

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏更换 | 米 | 344 | 180 | 61920 |
| 2 | 踢脚板修补 | 米 | 71.2 | 100 | 7120 |
| 3 | 楼梯制作 | 米 | 6 | 3000 | 18000 |
| 4 | 平台改造制作 | 平米 | 8 | 1600 | 12800 |
| 合计 |  |  |  |  | 99840 |

二、位置及明细：

| 序号 | 项目 | 明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏 | 转运站 | 30 | 米 | 各层斜楼梯 |
| 2 | 护栏 | 配料站 | 70 | 米 | 各层斜楼梯，含护笼3.5 |
| 3 | 踢脚板 | 配料站踢脚板 | 14 | 米 | 小平台踢脚板 |
| 4 | 平台 | 平台 | 8 | 平米 | 配料站三层，含二层平台加固 |
| 5 | 楼梯制作 | 制作楼梯 | 4 | 米 | 配料站收尘器 两个 |
| 6 | 踢脚板 | 仓底收尘器踢脚板 | 16 | 米 | 配料站收尘器 |
| 7 | 护栏 | 仓侧小平台护栏 | 53 | 米 | 料仓侧 |
| 8 | 踢脚板 | 脱硫石膏平台踢脚板 | 8.2 | 米 | 皮带称上 |
| 9 | 护栏 | 喂料楼 | 6 | 米 | 6号皮带机头西侧 |
| 10 | 踢脚板 | 踢脚板 | 3 | 米 | 6号皮带机头西侧 |
| 11 | 楼梯制作 | 直爬梯改楼梯 | 2 | 米 | 磁选机 |
| 12 | 护栏 | 楼梯护栏 | 100 | 米 | 3#磨喂料楼楼梯 |
| 13 | 护栏 | 小收尘器护栏 | 7 | 米 | 3#磨小收尘器 |
| 14 | 踢脚板 | 踢脚板 | 30 | 米 | 3#磨小收尘器 |
| 15 | 护栏 | 大收尘器 | 16 | 米 | 3#磨大收尘器 |
| 16 | 护栏 | 两磨机之间 | 9 | 米 | 磨机之间 |
| 17 | 护栏 | 成品库楼梯及检修门平台 | 53 | 米 | 成品库楼梯及检修门平台 |

三、施工方案及要求：

- 护栏制作符合安全审计要求，楼梯护栏高度不低于900mm。

- 扶手及立柱采用40圆管，两条拉筋使用30扁条。

- 平台使用不低于3mm花纹板。

- 未尽事宜，现场指定。