
 询 价 文 件

标的名称：厂区路灯灯杆及基础修缮
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年六月

一、基本信息
     涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司厂区路灯灯杆及基础修缮进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、 技术联系人：董福超      联系电话：0312-5848080
             二、资质审核要求
1、 提供最新三证合一的法人营业执照。
2、 具有工程专业承包叁级及以上资质或安装四级及以上资质、且来现场进行勘察过。

三、技术方案及要求
1、 经过勘查现场，对现有的路灯基础进行修复，灯杆倾斜校正，缺补灯杆，安装新路灯，检查修复照明电缆工程量及施工方案进行确认。

     [image: image1.jpg]


               [image: image2.jpg]@0 e
A DUAL CAMER



  
灯杆缺失                        灯杆严重倾斜
[image: image3.jpg]


                 [image: image4.jpg]



基座扭曲变形                           电线裸露
2、技术规范
1.从业人员经安全生产教育和培训合格，特种作业人员经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书；
2．修复敷设电缆需镀锌管刷防腐漆，管间套丝连接管件连接；
3．灯杆生锈部位，刷漆处理；
4．灯杆接线盒部位进行防雨处理。
四、商务要求

1、投标方必须到我公司查看现场，并提报可行的技术方案经我方人员确认后方可参与报价，否则无效
2、本项目中标方签署合同后应按合同要求立即开展相关工作

五、报价明细表
	序号
	名称
	内容
	价格（元）
	数量
	合计

	1
	灯杆修复
	含接线盒生锈部位补漆
	
	34
	

	2
	缺灯补充（3套）
	同等灯杆
	
	3
	

	3
	倾斜杆校正（28套）
	基础校正
	
	28
	

	4
	更换基座（4套）
	拆旧补新
	
	9
	

	5
	地埋管材
	1050米 直径40mm镀锌管
（防腐处理）
	
	1050
	

	6
	电缆更换
	不含电缆
	
	1000
	

	7
	路灯拆装
	不含路灯
	
	37
	

	合计：
	


3

