唐山冀东水泥三友有限公司

外委维修询价（报价）单

就我公司发电车间冷却设备、阀门维修项目，请贵单位给予报价。详单如下：

| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报价人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 询价单位 |  | 询价人 | 宋志刚 | 电话 |  | 18032506262 |  | 传真 |  |  |
| 加盖公章或合同章后3日内传回 |  |  |  |  |  |  |  | 询价日期 |  | 2021.6.23 |
| 维修项目明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 |  | 单价（元） |  | 总价 |  |
| 1 | 二线PH锅炉放水阀维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 2 | 二线工业泵漏水维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二线AQC锅炉手动阀维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二线AQC锅炉隔绝阀维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二线给水管道增加放水阀 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 6 | 二线PH强制泵电动阀更换 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 7 | 二线循环水系统滤网清洗 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 8 | 二线冷油器解体检查 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 9 | 一线冷油器水侧阀门维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 10 | 一线窑尾拉链机更换轴承 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 11 | 一线汽轮机疏水阀维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 12 | 一线换热站供气总阀维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 一线发电厂房主气管道法兰维修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 14 | 一线循环水系统滤网清洗 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 15 | 一线冷油器解体检查 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.报价含13 %的增值税；2.工期 天； 3.报价有效期90天； 4.质保期；12月 5. 其它：付款方式， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

下表为各项目具体施工内容（不用打印上传）

| 项目名称 | 项目内容 | 限标价（元） |
| --- | --- | --- |
| 二线PH锅炉放水阀维修 | 二线PH锅炉联箱放水阀门、放气阀阀门内漏，拆除保温将15米长排污母管移至炉外，更换全部放水、排气阀门，8处共计阀门32只 | 12000 |
| 二线工业泵漏水维修 | 二线工业泵机封漏水，更换机械密封、轴承等，1台 | 2000 |
| 二线AQC锅炉手动阀维修 | 二线AQC锅炉启动阀前手动阀更换垫片 | 1000 |
| 二线AQC锅炉隔绝阀维修 | 二线AQC炉连排隔绝阀内漏，重新配管更换阀门DN20 | 1000 |
| 二线给水管道增加放水阀 | 二线给水管道增加放水阀门3处，6只阀门 | 1000 |
| 二线PH强制泵电动阀更换 | 二线PH强制泵出口电动阀更换，恢复保温设施 | 2000 |
| 二线循环水系统滤网清洗 | 二线循环水系统二次滤网清洗，2个 | 2000 |
| 二线冷油器解体检查 | 二线冷油器水侧解体检查，高压清洗。2台 | 8000 |
| 一线冷油器水侧阀门维修 | 一线冷油器水侧阀门损坏。DN150闸阀2只、截止阀2只 | 2500 |
| 一线窑尾拉链机更换轴承 | 一线窑尾拉链机更换机尾轴承，T320—4个 | 1600 |
| 一线汽轮机疏水阀维修 | 一线汽轮机本体疏水阀堵塞,更换阀门，疏通管路 | 1000 |
| 一线换热站供气总阀维修 | 一线换热站供气总阀损坏，DN50 | 700 |
| 一线发电厂房主气管道法兰维修 | 一线发电厂房3.5米主汽管道法兰漏气 | 3000 |
| 一线循环水系统滤网清洗 | 一线循环水系统二次滤网清洗，2个 | 2000 |
| 一线冷油器解体检查 | 一线冷油器水侧解体检查，高压清洗。2台 | 8000 |