# 询 价 文 件

标的名称：边坡在线监测系统项目

易县鑫海矿业有限公司

二○二一年六月

- 一、基本信息

易县鑫海矿业有限公司组织对 边坡在线监测系统项目 进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：刘  强        联系电话：17778888185

二、资质审核要求

具有地质灾害治理服务相关营业执照。

- 三、技术方案及要求

- 1、需要勘察现场且必须前期同技术联系人联系沟通，如未沟通视为报价无效。

- 2、政府验收合格且正常同政府客户端联网后，开具全额增值税专用发票（税率：1%），买受人自收到发票之日起30个工作日内支付90%，剩余10%质保金，质保期限最低1年。

- 3、报价包含制作、运输、安装等费用。

- 四、项目明细表

| 序号 | 项目内容 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡表面位移 | GNSS接收机（1个基准点） | Mine-GNS-MF | 套 | 5 |  |  |
| 2 |  | 配电箱 | 400*500*300 | 个 | 5 |  |  |
| 3 |  | 支架及预埋件 | 定制 | 套 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 降雨量 | 翻斗式雨量计 | JD-01 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 翻斗式雨量计采集仪 | GH-YLC-16 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  | 配电箱 | 400*500*300 | 个 | 1 |  |  |
| 7 |  | 支架及预埋件 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 视频监控 | 智能球型摄像机 | DS-2DC4220IW-D | 套 | 2 |  |  |
| 9 |  | 球机支架 | 1602球机配套支架 | 个 | 2 |  |  |
| 10 |  | 监控杆 | 3m | 个 | 2 |  |  |
| 11 |  | 辅件（包括1个漏电保护器，1个4口插排，1个12V电源，一对POE合成分离线） | 配置 | 套 | 2 |  |  |
| 12 |  | 监控配电箱 | 250*300*160 | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通讯系统 | 4G通讯模块 |  |  | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 供电系统 | 太阳能板 | 多晶硅100W | 个 | 5 |  |  |
| 15 |  | 太阳能板 | 200W | 个 | 2 |  |  |
| 16 |  | 太阳能控制器 | 12/24V 10A | 个 | 7 |  |  |
| 17 |  | 太阳能板支架 | 配置 | 个 | 7 |  |  |
| 18 |  | 蓄电池 | 12V100AH | 个 | 5 |  |  |
| 19 |  | 蓄电池 | 12V150AH | 个 | 2 |  |  |
| 20 |  | 蓄电池地埋箱 | 150AH | 个 | 7 |  |  |
| 21 | 监控中心 | 智能数据采控仪 | GH-MPC-16 | 台 | 1 |  |  |
| 22 |  | 矿山边坡在线监测及预警软件 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 23 |  | 工控机 | IPC-610 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | 机柜 | 1000*600*600 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  | 显示器 | 22寸 | 个 | 1 |  |  |
| 26 |  | 声光报警器 | LTE-1101G | 个 | 1 |  |  |
| 27 |  | wed数据上传推送仪 | GH-SC-13 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  | 软件维护费用 | 定制 | 点/年 | 12 |  |  |
| 29 | 施工 | 施工费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |