高纯水发生仪（型号：CS-20B）1台

仪器主要技术参数：

- 进水：自来水、地下水
2、输入电源：220V/50HZ
3、产纯水量：10L/h
4、水温要求：5～45°C
5、适用水压：0.1～0.5MPa
6、整机功率：25W
7、出水标准：优于实验室二级用水