# 询 价 文 件

标的名称：变电站数据网路由管理单元技术咨询服务

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年七月

- 一、基本信息

涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司变电站数据网路由管理单元技术咨询服务进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：龚世杰         联系电话：13313327521

- 二、资质审核要求

1、独立法人，业绩良好 ，具备相关资质的企业

- 三、技术方案及要求

- 1、报价前必须要充分勘察现场，否则报价无效

2、服务内容：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权服务 | license授权服务 | 1 | 项 |
| 2 | 业务接入 | 接入保定地调业务系统 | 1 | 项 |
| 3 | 数据网服务 | 本地数据网集成服务 | 1 | 项 |
| 4 | SDH联调服务 | SDH传输设备与数据网联调 | 1 | 项 |
| 5 | 数据服务 | 数据远传服务 | 1 | 项 |

3、技术要求：

- 1.实现调度数据网满足与保定地调通讯要求，并实现各项所需业务的开通运行；

- 2.满足《国家电网调度数据网应用接入规范》（Q/GDW 11047— 2013）的要求；

- 3.满足《关于加强地县级电网备用调度建设工作的意见》（国家电网调〔2011〕684 号）的要求；

- 4.满足《国调中心关于加强实时数据传输网络化的通知》（调自〔2016〕55号）等文件要求；

- 5.满足《河北南部电网电力监控系统安全防护管理实施细则》（冀电调〔2016〕45号）的要求；

- 6.投标方必须完成与原有设备的接入服务，并保证原有业务及数据正常运行。

- 7.满足招标方工期的要求。

- 四、报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变电站数据网路由管理单元技术咨询服务 | - 无 | - 项 | - 1 |  |  |
|  | - 总计（人民币大写） |  |  |  |  |  |