临澧冀东水泥有限公司职业病危害现状评价项目招标
[image: image1.png]EdL



临澧冀东水泥有限公司项目招标文件


招 标 文 件

招标文件编号： 2021BBMGLL-043
招标项目名称: 临澧冀东电梯采购
   临澧冀东水泥有限公司

  2021年7月14日

目 录
3一、 投标邀请书


4二、 投标人须知


42.1 总则


62.2 招标文件


62.3 投标书的编制


82.4 投标书的递交


92.5 评标方式


11三、 招标项目明细及其要求


1四、 投标书格式

7
134.1 投标函格式


144.2 资格证明文件格式


144.3 投标响应及偏离


154.4 法定代表人授权书


20五、 招标项目报价表


2六、

 HYPERLINK \l "_Toc59034804" 合同模板

1

2七、

 HYPERLINK \l "_Toc59034804" 合同模板

2
1、 投标邀请书

招标人就其临澧冀东水泥有限公司 “临澧冀东电梯采购”项目进行国内邀请招标。欢迎合格投标商就本标书的全部内容前来投标。
1.招标文件编号：2021BBMGLL-043
2.招标标的：临澧冀东电梯采购项目
3.招标发布时间：2021年7月16日

4.招标平台：网上招标；金隅冀东阳光采购平台网址：http://cg.jdsn.com.cn/。

5.投标时各投标商需提供一份密封的包括投标文件所有内容（技术投标书内容、商务投标书内容）的投标文件的电子版文件（盖章）作为附件上传，提交保证金银行打款凭证作为保证金审核附件，审核通过后报价才有效，报价栏附件上传标书（盖章），注意税率（可修改），在开标日期前，确保将2份纸质版密封标书邮寄到到招标单位。

6.投标保证金：

投标保证金的形式：开标前现金电汇（投标方在招标方有货款未结算的，无需缴纳投标保证金，写一份投标保证金说明盖章后上传，但如果投标方违约，投标方同意招标方从投标方货款中直接扣除违约金3000元。）
投标保证金的金额：     人民币叁仟元整（小写：3000元整）
交纳保证金账户名称：   临澧冀东水泥有限公司
开户行:                建设银行临澧支行
账号：                 43001580068052501619
7.报名截止时间：2021年7月21日下午18：00（北京时间）整。

8.报价截止时间：2021年7月22日上午8：00（北京时间）

9.开标时间：  2021年7月22日上午8：00（北京时间）

10. 联系人：张叶成，寄件地址：湖南省常德市临澧县新安镇临澧冀东水泥（快递只支持顺丰、京东或德邦，不接受到付）。
联系电话： 18390677973     联系传真：0736-5686096
2、 投标人须知

2.1 总则

1． 合格的投标人

1.1 招标人邀请在中华人民共和国境内依照中华人民共和国法律注册的企业法人。只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货单位才能参加投标。

1.2 投标人资格标准

（1）除非另有规定，凡是有能力提供本次招标项目的制造生产商或授权代理商（需提交授权代理协议或授权投标书原件）。

（2）本项目不接受联合体投标，投标人必须具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业，应有开具增值税专用发票的一般纳税人资格。

（3）营业执照有效，经营范围包括本项目采购的产品和服务。

（4）具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态。

（5）业绩要求：投标人应具备较强的经营实力和储备能力，能提供保障供应的经营单位，并能提供近三年内生产或销售过类似性质和相同产品销售合同及用户使用情况证明。

（6）投标人近年内无因违约或不恰当履行引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被禁止市场准入情形和投标资格被取消；在近三年内无骗取中标或严重违约或重大违纪、违法问题，无不良行为记录。

（7）近三年无重大违法违规记录。

（8）投标人需上传其公司近半年为其缴纳的社保缴纳证明（社保局盖章），方为有效投标人。
（9）经营范围包括：电梯设备制造、销售、安装调试等。
2． 投标费用

投标人应承担所有与编定和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。此次招标不收取标书投标费用。

3． 投标报价

报价原则：投标人应充分考虑各种风险，在不低于企业合理成本的前提下自主报价。
4． 废标

发生下列情况之一者，其投标文件无效：

（1）未按本招标文件第17条规定密封、标记的；

（2）未按本招标文件要求加盖投标人法人章及投标人法定代表人印鉴；

（3）未按本招标文件规定的投标书格式填写；

（4）投标截止时间以后送达；

（5）无法定代表人授权委托书的（法定代表人参加除外）；

（6）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

（7）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（8）报价明显低于企业成本的；

（9）报价高于招标方最高限价的；

（10）投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理；

（11）审计部门认定招标程序不符合国家法律和公司相关规定，可能导致严重损害企业利益的。

2.2 招标文件

5． 招标文件的构成

招标文件包括以下章节：

一、投标邀请书

二、投标人须知

三、招标项目及要求

四、投标书格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。

6． 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期以前按招标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函、传真等通知招标人，招标人对投标截止期以前收到的任何澄清要求将以书面形式进行答复，同时将以书面答复寄送或传真给每个投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

7． 招标文件的修改

（1）在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

（2）招标文件的修改将以书面形式，包括传真和/或信函，通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以信函/传真形式确认已收到的修改文件。

（3）为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期。

2.3 投标书的编制

8． 投标的语言

投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9． 投标书的构成

投标人编写的投标书应包括以下部分：

（1）按照第10、11和12条要求填写的投标函、投标报价表、投标货币；

（2）按照第13条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人的技术、设备符合招标文件规定；

10． 投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表。

11． 投标报价表

一次性报价，且投标人应在投标书中的投标报价表上标明，本合同的项目综合单价，只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12． 投标货币

投标人应以人民币报价。

13． 证明投标人合格的资格文件

（1）按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

（2）投标人提交的合格性的证明文件应满足招标文件要求。

a.投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件要求：

b.投标人必须具备履行合同所需的财务能力；

c.投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14． 投标有效期

（1）所投的标应从开标之日起20个日历日内有效，投标有效期比规定短的可以视为非响应性投标予以拒绝。

（2）在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。

15． 投标保证金、履约保证金的缴纳

（1）投标人在递交投标文件的同时，应先缴纳投标保证金叁仟元整（小写3000元），作为其投标文件的组成部分。 

（2）招标人在开标结果公布后，向未中标的投标人退还投标保证金。

（3）招标人与中标人签订合同后20个工作日内，向中标的投标人退还投标保证金，或转为施工安全保证金。

退款联系人：张叶成              联系电话：18390677973
（4）投标保证金将不予退还的情况：中标人在收到书面中标通知书或电话中标通知后，拒签合同协议书的。投标结束后，中标方如不能在招标人要求的时间内提供服务，招标人有权按中标人违约终止合同，并将中标人的投标保证金作为违约金赔偿招标人损失；合同签订后，中标单位在第一个月内无法满足招标方供货要求，招标方有权单方解除合同并扣除中标单位违约金3000元。

16． 投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标书电子版（扫描盖章）。

（2）投标书由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应有投标人或其授权代表用姓或首字母签字。

（3）除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须有投标人或其授权代表签字或盖章。

2.4 投标书的递交

17． 招标书的递交
金隅冀东阳光采购平台网址：http://cg.jdsn.com.cn/ 

供应商资质将进行审核，同时投标方登陆后，招标文件自行下载，按照上述中电汇保证金，报价前需在保证金栏上传保证金打款凭证（银行汇款电子回单），经招标方在阳光采购平台核实保证金后，报价方可生效，将正、副本共2份密封的包括投标文件所有内容（技术投标书内容、商务投标书内容）的投标文件，在开标前投递至招标方 。
18． 投标人按招标人所提供的投标报价单格式进行填报
签字盖章后扫描上传至金隅冀东阳光采购平台，同时在阳光采购平台报价界面对价格等相关信息进行填报。
投标人报价在截止时间后不得更改相关报价信息。
2.5 评标方式

19． 评标方式

采取按低价排名的方式。招标方根据自身生产实际确定中标单位。招标人对未中标人不做任何原因解释，不保证最低价中标。

	编号
	项别
	最高分
	评分标准
	打分范围

	1
	投标报价
	50
	投标报价的最低价作为基准价。投标报价等于评标基准价得基础分50分，以此作为投标报价基础分，投标价每比基准价高一个百分点减0.5分，最多减50分。
	0~50

	2
	质量、技术服务承诺及保障措施
	30
	质量、技术参数具有明显优势
	20~30

	
	
	
	能够满足需方企业质量、技术要求
	10~20

	
	
	
	技术服务承诺不明确，或保障措施不尽完善
	0~10

	3
	供货能力及交货时间
	10
	保证供应数量，能够满足企业紧急需求
	5~10

	
	
	
	按时按量完成交货
	0~5

	5
	付款方式
	5
	付款方式优于招标文件要求
	3~5

	
	
	
	付款方式响应招标文件要求
	3

	
	
	
	付款方式未响应招标文件要求
	0

	6
	其他附加项
	5
	如提供其他产品附加或优惠条件，酌情加0-5分
	0~5

	合计（满分：100分）


20． 技术和商务偏离

（1）如果投标商有技术和商务的偏离，必须以书面形式提出并与标书密封一起作为附件上传平台，如果投标文件没有技术和商务偏离应进行说明，未进行任何说明则招标人认为：投标商已经完全理解和全部满足招标文件的要求无任何偏离。

（2）如果投标文件（技术部分和商务部分）与招标文件有重大偏离则其投标有可能被拒绝。重大偏离是指投标项目的价格、方式及附件合同中的各项条件不能完全满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后进行修正，但招标人将允许修改投标中不构成重大的、微小的、非正规的、不一致或不规则的部分。

21． 合同签订

（1）中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标方签订合同，否则按开标后撤回投标处理（或电话通知、短信通知及其它通知方式）。

（2）招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关承诺文件均应作为合同附件。

22． 廉政条款

不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为招标方人员及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为投标方违约，投标方同意向招标方支付合同价款30%的违约金。

三．招标项目明细及其要求
1、项目内容及明细： 
	名称
	电梯型号
	额定载重量(kg)
	额定速度(m/s)
	停层
	数量
	单价（万元））

	客梯
	
	1000
	1
	4
	1台
	


2、技术标准与要求
总体技术要求：符合中国国家电梯标准GB7588-2003、GB/T10058、GB10060、GB50182及相关现行规范标准规定。

电梯种类：有机房乘电梯，电梯标准功能

载      重：1000KG

开门方式：非贯通门，各层同一个开门方向。

4层4站4门（中分门），层高5米 

井道总高度：19.5米（不含地坑）

提升速度：速度每秒1.0米每秒；提升14.9米。

装潢标准：轿厢、轿门为304发纹不锈钢

轿顶装潢顶

轿底为防火PVC地板

所有厅门为304发纹不锈钢

操纵盘、外呼为液晶显示

3、主要技术参数要求

3.1投标人必须提供性能稳定的电梯产品，质量上成、安全可靠、采用最新微机技术，以使电梯具有高效运行和舒适平稳的良好性能，具有节能和便于维修保养、故障诊断等优势。具体要求如下：

	序号
	项目内容
	要 求
	备注

	1
	规格型号
	投标人必须提供完整的电梯型号规格，所提供的电梯必须是同系列技术先进、故障率低的产品
	

	2
	供电电源
	电压：380 V，3相5线制。频率：50 HZ
	

	4
	嗓音水平
	轿厢≤48db、开关门≤52db、机房≤65db，井道≤65db。
	

	5
	驱动系统
	交流变频变压调速器（VVVF）驱动方式
	

	6
	控制系统
	原厂原品牌，电梯的拖动控制部分要求采用VVVF变压变频调速的控制技术，；采用全微机控制，采用双32位微机控制板，结合矢量闭环控制技术、环形通讯技术
	

	7
	电磁兼容性
	要求投标人提供以下两方面的指标值，以确认能否满足本用户的电梯安装环境条件：

①电梯产品对环境的电磁辐射指标

②电梯产品抵抗外部电磁辐射指标
	

	11
	曳引机
	原厂原品牌，（旋转编码器进口）行业内最先进的永磁同步无齿轮高效节能曳引机
	

	12
	门机系统
	原厂原品牌，采用高精度旋转编码器闭环矢量控制，永磁变频、无连杆门机系统，门保护装置采用光幕保护，光幕保护系统（光幕进口）要求采用光幕，要求具有足够光束154束）交叉形成光幕保护，光幕上下端满至门顶和门底
	

	13
	轿厢
	轿厢尺寸(1600mm*1500mm，轿厢净空≥2550mm),轿体要求制作精良，连接坚固，抗变形能力强、隔音、防震、通风，符合相关安全标准。轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉
	

	14
	轿厢内站显示器和操纵箱
	要求设有内层站显示器，采用液晶显示器，显示层数，上下行运行方向；轿厢内操纵箱要设有对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的重要运行状态并注明厂家商标，面板采用304发纹不锈钢材质。
	

	  15
	轿门
	采用双扇中分式自动门，要求开关门时间短，灵活自如，安静快捷。
	

	16
	厅门
	所有层厅门材料选用一体折弯成型不锈钢面板，板材厚度≥1.2mm
	

	17
	外呼梯按钮盒
	要求美观大方，结实耐用，位于厅门侧面，面板采用304发纹不锈钢材质。
	

	18
	外层站显示器
	采用液晶显示器。要求美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下运行方向、到站指示，位于厅门侧面。
	

	19
	导轨（轿厢导轨）
	采用T型耐磨导轨、抗变形能力强
	

	20
	对重装置
	对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，应符合环保要求。
	

	21
	补偿装置
	采用带胶套的无声补偿链
	

	22
	钢丝绳
	采用电梯专用的复绕式钢丝绳，安全储备系数应≥12
	

	23
	随行电缆
	要求采用电梯专用电缆，防火性能与建筑的耐火等级相匹配
	

	24
	井道内固定件
	要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强
	

	25
	井道照明
	按国家规定，每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 
	

	26
	缓冲器
	原厂原品牌，要求采用油压式缓冲器或节能式缓冲器
	

	27
	限速器
	原厂原品牌，要求采用双向离心式限速器
	

	28
	安全钳
	原厂原品牌，要求采用渐进式安全钳
	

	29
	门锁位置
	原厂原品牌，采用最先进的电梯专用门锁
	

	30
	上行超速保护装置
	原厂原品牌
	

	31
	设故障自平层装置
	按国家规定
	

	32
	设置与消防信号系统接口
	按国家规定
	

	33
	电梯配电箱
	按国家规定
	

	34
	停电应急平层功能
	原厂原品牌
	

	35
	其他
	投标人所报电梯必须满足上述配置要求，如招标文件中未尽的配置，投标人可自行增报
	


3.2所有电梯装潢要求：
	部位
	装潢要求
	备注

	轿厢壁
	高雅、明快、简洁，采用304发纹不锈钢材质。
	

	轿厢地面
	防火PVC地板
	

	轿厢顶
	顶部含LED照明和通风扇，舒适亮丽精致典雅。
	

	轿门
	中分式开门，灵活自如，安静快捷，采用304发纹不锈钢面板。
	

	操纵盘
	造型流畅，反应迅速，面板采用304发纹不锈钢装设在轿门一侧，采用一体式操纵盘上有楼层显示装有微动发光二级管照明的盲文按钮，方向显示。
	

	内层站显示器
	采用6.4英寸液晶显示.要求造型流畅，反应迅速，面板采用304发纹不锈钢装设在轿门侧面。
	

	轿厢门坎
	铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	层门（厅门）
	中分式开门，灵活自如，安静快捷，各层全采用304发纹不锈钢面板
	

	门套
	各层全采用304发纹不锈钢板小门套
	

	厅外呼梯盘及楼层显示
	厅外楼层呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一304发纹不锈钢面板上，装有微动发光二级管照明的盲文按钮，每层楼层显示采用液晶显示器。
	

	基站锁
	装设在一层，合并在外呼梯按钮盒上
	


3.3电梯功能设置要求

	客梯功能说明

	1、全集选控制
	在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的答应

	2、自动返基站
	当轿厢在设定时间内无外呼和内选时，电梯将自动返回设定楼层

	3、满载直驶
	轿厢满载时，厅外显示提醒满载，此时电梯不响应外呼信号，执行轿厢内部信号指示

	4、错误指令取消
	当电梯未运行时，可以通过连续双击该楼层的内呼按钮，取消已经登记的信号

	5、无称重力矩补偿
	电梯启动时，不需要增加称重开关，系统自动根据轿厢当前的重量，进行力矩补偿，达到良好的启动舒适感

	6、故障自诊断
	系统可以自动诊断并记录电梯的故障信号，使用专用工具可以迅速排除故障

	7、楼层间距自学习
	系统自动记录各楼层高度，在电梯运行时进行精确的距离控制

	8、端站保护
	当电梯行驶至终端楼层时，未降至系统设定的速度时，保护装置将强制减速，保证安全

	9、超载报警
	当电梯内的乘客超过电梯额定负载后，蜂鸣器响，发出超载报警信号，提醒乘客离开，取消已登记轿内指令

	10、驱动设备过热保护
	如电机温度超过限定值，电梯将完成当次运行后，进入待机状态，温度恢复后电梯自动恢复正常工作

	11、电网异常检测功能
	电网波动幅度超过一定的安全范围，错相、缺相时，系统进入保护状态，电梯停止运行

	12、速度异常检测功能
	系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较，对电梯运行速度进行控制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行

	13、接触器异常检测功能
	系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行

	14、抱闸异常检测功能
	当系统发出运行命令时，检测到抱闸未打开时；或者系统未发出运行命令，却检测到抱闸打开信号，电梯都将保护，不能运行

	15、轿顶检修
	轿顶设置检修开关，使检修维护更为安全快捷

	16、机房紧急电动运行
	控制柜内设有机房紧急电动运行装置，发生紧急情况时，可以由专业人员在机房进行操作

	17、自动泊梯
	电梯将运算不同的楼层信息，并控制各台电梯自动停泊在不同的楼层，提高效率

	18、锁梯开关
	锁梯开关动作后，系统不再响应外召指令，待电梯响应完轿内所有指令后，自动返回基站

	19、厅外、轿内开门时间分别控制
	系统可以根据需要，设置厅外、轿内召唤时，不同的开门等待时间

	20、开关门按钮
	轿内设置开、关按钮，电梯未运行时，可以按开门按钮，使电梯开门；按关门按钮，可以取消开门等待时间，立刻关门，提高运行效率

	21、光幕门保护
	系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入探测区域的人或物体都做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护

	22、关门力矩保护
	如轿厢门关闭时发生机械卡阻，当力矩超过预定值时，电梯门将重新打开

	23、自动校正运行
	当电梯失去位置时，电梯自动进行校正运行，找到电梯的正确位置

	24、关门等待取消
	可以通过按下轿内的关门按钮，使电梯立刻关门

	25、本层厅外重开门
	当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯重新开门

	26、轿厢开、关门延时保护
	当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号；当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消；当电梯检测到门已正常关闭时，电梯恢复正常工作

	27、五方通话装置
	轿厢、轿顶、轿底、机房和监控室之间的一个对讲系统

	28、轿厢到站钟
	当电梯运行到站时，轿厢到站钟会发出响亮的钟声提醒乘客

	29、轿厢警铃
	发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上的报警按钮，向外报警

	30、轿厢内应急照明
	轿厢内设有应急照明装置

	31、轿内照明风扇自动控制
	在规定时间内无呼梯信号，轿厢内照明及风扇会自动关闭以节约能源

	32、轿内楼层及方向显示
	在电梯运行时，在轿内显示会显示电梯的运行方向等信息

	33、厅外楼层及方向显示
	在电梯运行时，在外召显示会显示电梯的运行方向等信息

	34、防捣乱保护
	轿厢载重与实际信息进行比较，如乘客较少，指令过多，系统会自动取消已登记的轿内信号

	35、静音模式
	可以在特定的时间段（如夜晚），自动关闭到站钟等发生装置的声音，为楼宇住户提供安静的休息空间；其他时间段，到站钟等发生装置自动恢复声音，为电梯使用者提供声音提醒

	36、语音安抚
	电梯处于特殊状态时语音安抚乘客情绪

	37、停电应急平层功能
	电梯停电后，能提供电量，使短时间电梯正常运行后报警提示，避免困人。

	38、防护等级
	门电机防水防尘等级不低于IP54 


4、工程技术规范
《电梯技术条件》  GB/T10058-1997

《电梯安装验收规范》 GB10060-93

《电梯制造与安装规范》（GB7588-2003）

《电梯安装验收规范》（GB10060-93）、

《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）、

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～7025.3-1997）、

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、

《电梯安装工程质量评定标准》（GBJ310-88）、

《电梯导轨》（JJ49-87）、

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）、

《电梯试验方法》（GB/T10059）、

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 （GB/T7025）、

《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T7251）、

《建筑物的电气装置电击防护》（GB/T14821.1）、

《特种设备安全监察条例》

《特种设备安全法》等执行
现行规范标准
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入时，以比较严格者为准。
四、投标书格式

4.1 投标函格式

投 标 函

致：                       ：

根据贵方                项目招标的                     要求，正式授权的下述签字人              代表投标人         （投标人名称），提交下述文件正本一份。

1.投标项目的报价表

2.资格证明文件

3.投标人须知有关要求投标人递交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件，招标文件修改书参考相关资料和有关附件。

（3）我们同意在招标邀请书中规定的开标日期起遵循本投标书。

（4）同意向贵方提供与本投标有关的任何证据和资料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                                                 
投标人代表姓名：                                                 
电  话、传  真：                                                 
邮  政  编  码：                                                 
公          章：                                                 
日          期：                                                 
投标书封面格式：

投标书封面由投标人自行设计制作，且应具有以下内容：

投标项目名称

投标书编号（即招标文件编号）

投标人名称、公章

投标书正／副本标志                           投标书编制日期

4.2 资格证明文件格式
资格证明文件格式：

格式1    营业执照（三证合一副本影印件）

格式2    法定代表人授权书（原件）

格式3    法人和授权委托人身份证（影印件）

格式4    近期同类产品公司主要业绩证明材料（影印件）

4.3 投标响应及偏离

本节由投标人自行编写，且应对招标文件的技术和商务条款逐一做出实质性的响应。

如果投标的某个内容与招标文件的要求不一致时，投标人须将此偏离单独编写一节：“投标偏离” ，且在投标书总目录中列出。

“投标偏离”须对招标实际和招标要求进行一一对应排比。

若无偏离请在此章节处写明，完全响应招标文件，无偏离。

4.4 法定代表人授权书
我作为                   有限公司（单位）的法人代表，委派       代表本企业为                  （项目名称）的全权代理人，其权限如下：（具体说明代理的事项和内容，包括谈判权、投标相关权利、签订合同权、代为承认或放弃一定权利等）。

本授权书有效期自     年   月   日至     年    月   日  
单位名称：                     

附：全权代表情况：

姓          名：                     职务：              
居民身份证编号：                     发证机关：          
通  信  地  址：                                         
电          话：                     传真：              
邮          编：             
全权代表签字：

投标人（公章）：              法定代表人（签字）：

日期：
                     日期：

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明
五、综合报价表
1、 报价项目： 
	名称
	电梯型号
	额定载重量(kg)
	额定速度(m/s)
	停层
	数量
	单价（万元））

	客梯
	
	1000
	1
	4
	1台
	

	项目限价18万元。
电梯由中标单位负责安装、调试、报验备案，本项目为特种设备交钥匙工程。
交货期：           税率：          质保期：


二、报价需提供电梯详细技术参数，中标后，中标单位需在合同签订后2天内提供设备安装基础图纸，用于前期土建工程施工。

三、付款方式：发货前中标单位开具合格的增值税专用发票给招标方，招标方收到发票后支付合同金额30%的预付款，安装调试无误后支付60%，剩余10%作为质保金，质保期到后，一次性无息支付。

四、完全接受招标方的考核；如果中标单位在规定时间内不能满足招标方要求，则招标方有权单方解除合同，且中标单位需赔偿招标方经济损失3000元整。

投标单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：                

六、外包单位安全资质和安全条件审查表
1． 外包方安全资质和安全条件审查内容清单：

	序号
	资质内容　
	相关要求
	审查部门
	审查人
签字
	审查结果
	审核日期

	1
	营业执照
	提供原件及复印件，复印件加盖公章。
	合同签订部门(非招议标项目）/物资部（招议标项目）
	
	
	

	2
	资质证书
	提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查；属于总包业务的，必须具备二级以上专业资质，且必须委派相应的项目经理和专职安全员。
	合同签订部门(非招议标项目）/物资部（招议标项目）
	
	
	

	3
	安全生产许可证
	提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。
	安全环保部
	
	
	

	4
	法定代表人身份证
	合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。
	合同签订部门(非招议标项目）/物资部（招议标项目）
	
	
	

	5
	法定代表人授权委托书及身份证
	合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字并签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。
	合同签订部门
	
	
	

	6
	施工业绩
	施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。
	合同签订部门(非招议标项目）/物资部（招议标项目）
	
	
	

	7
	安全承诺
	企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。
	合同签订部门(非招议标项目）/物资部（招议标项目）
	
	
	

	8※
	※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案
	提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。
	合同签订部门
	
	
	

	9※
	安全施工（作业）方案
	1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 

2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。
3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。
4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。
	合同签订部门
	
	
	

	10※
	项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证
	1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效（必须在有效期内），且证件载明的注册或工作单位必须与业务合同签订单位一致，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。
2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。
	安全环保部
	
	
	

	11※
	拟进场作业人员清单及身份证件
	人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；登高作业男不大于55岁、女不大于45岁；其他对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。
	合同签订部门
	
	
	

	12※
	全体项目人员的安全教育培训考核记录
	提供每名进场作业人员安全考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。
	合同签订部门
	
	
	

	13※
	涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明
	对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。
	安全环保部
	
	
	

	14※
	拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明
	1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。
2、人身意外伤害险保额不应低于100万元，且不能有待期。
3、保险的范围要包括作业项目（包括但不限于涵盖焊工、电工、高空及其他涉及的特种作业），如有多份保险时，所有保单的投保单位或投保人必须一致；
4、法定代理人必须提供工伤保险参保证明和劳动合同复印件（均需加盖单位公章）；
	企业管理部
	
	
	

	15※
	拟进厂设备登记表
	1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。
2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。
	合同签订部门
	
	
	

	16※
	涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明
	作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。
	安全环保部
	
	
	

	17※
	安全施工保证金
	按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的5%（最低不少于10000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。
	财务资金部
	
	
	

	18
	视具体情况需要审查的其他有关材料
	
	
	
	
	


备注：
1、施工队伍进场资质审核衔接及作业准备工作，由合同签订部门负责组织，业务属地部门（各分厂车间）配合，其中招议标项目物资部辅助合同签订部门完成资质审核衔接工作。
2、招议标项目，由物资供应部（或项目招标组织部门）负责将此审查清单提前交至投标单位，准备相关资料材料，并按顺序装订成册；非招议标项目，由合同签订部负责将此审查清单提前交至合作单位，准备相关资料材料，并按顺序装订成册。
3、企业成立评标委员会或评标小组对投标单位的资质进行审查（在进行正式开招标前，招标组织部门要按对资质进行逐一初审）；
4、上述材料中均需审查原件，存档复印件需加盖外包单位公章；
5、加※项目为中标后进厂前必须进行再次审查和核验项目，确保施工方案科学合理、进场人员和设备符合安全条件。
6、乙方受委托人在所有盖章的复印件上签注“此复印与原件一致，并签名和签注日期”；同时，所有作业人员均要在各自的身份证及特种作业证复印件上签注“此复印与原件一致，并签字按手印，注明签注日期”。以上相关资质材料审核无异后，将复印件交安全环保部存档。（备注：聘有监理单位的，监理单位要对上述所有资料进行复审签字，若乙方提供虚假资质，承担由此造成的全部责任）。
7、资料审查符合要求的，直接“审查结果”一栏填写“合格”，不符合要求的打×，不涉及的直接填写“不涉及此项”，但不能留空白；
8、以上资料全部审核合格，由合同签订部门按《外包工程及外委作业安全管理规范》的规定同步签订《安全管理协议书》后，安全环保部凭签字盖章后的《安全管理协议书》签发工作牌和进场施工许可证。无工作牌和进厂施工许可证的，严禁进场施工作业。
七、合同文本
备 品 备 件 买 卖 合 同
签订地点： 湖南 省 常德 市 临澧 县/区
签订时间： 2021年  月    日      
买方：临澧冀东水泥有限公司
卖方： 
第一条  标的
1、名称、规格、生产厂家、数量、金额
	名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	计量单位
	单价（元）
	总价（元）

	客梯
	
	
	
	
	
	


2、合同总价款
本合同总价款合计为人民币合同总金额      元（大写：   整），税率  %。
第二条  质量标准：卖方应严格按照买方提供的规格型号要求加工制作，满足买方设备使用要求。
第三条  质保期 自合同生效之日起    个月（12个月）。
第四条  交货时间、地点、及费用负担

合同生效之日起    日内交货至买方仓库，运输方式不限。卖方负责运输，并承担运输费用及交货前发生的费用包括但不限于运输保险费用、装车费等，买方在交货地点验货。
第五条  包装约定

卖方向买方提供的全部产品，均应采用恰当保护措施进行包装，产品包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈，确保货物安全无损运抵交货地。由于包装不善所引起的货物锈蚀，损坏等由卖方承担责任；包装费用已包含在合同总价款中，包装物不予收回。

第六条  验收标准、方法

按买方设备使用要求验收，卖方提供产品合格证。若达不到买方使用要求，买方有权要求退货，卖方承担相应违约责任。

第七条  结算方式及付款期限

发货前中标单位开具合格的增值税专用发票给招标方，招标方收到发票后支付合同金额30%的预付款，安装调试无误后支付60%，剩余10%作为质保金，质保期到后，一次性无息支付。
付款方式为：电汇、转账或银行承兑汇票。

第八条  违约责任

1、如卖方没有按照合同约定的时间交货，买方有权扣除合同总价百分之5%的逾期违约金，直到卖方交货。逾期违约金总额一旦达到合同总价百分之10%，买方有权单方解除合同，买方解除合同时，卖方应承担合同总价20%违约金。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

2、卖方交付的产品数量、规格、型号、质量不符合合同约定的，由卖方负责包换包退，并承担因调换或退货而发生的所有费用。因调换逾期者按本条第1款规定处理。因逾期交货给买方造成的直接和间接损失应由卖方负赔偿责任。

第九条  合同争议解决的方式

出现争议时双方应协商解决，协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条  合同生效

本合同单方涂改无效。本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。本合同一式五份，买方四份卖方一份，均具有相同的法律效力。

第11条  其他约定事项：

合同有效期内，卖方人员及运输车辆进入买方厂区时，必须严格遵守并执行买方的《厂内交通安全管理规定》和《厂内员工安全行与考核细则》，卖方负责对委派进厂的所属人员及运输车辆进行制度宣贯并执行到位，任何违反相关规定将按相关条款予以处罚；若卖方进厂车辆撞坏或损坏厂内的相关设备，其必须修复或全额赔付。
第十二条  廉政条款

卖方不以任何理由邀请买方人员参加由卖方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向买方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为买方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为买方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害买方及其他商家利益，如违反上述承诺之一的，视为卖方违约，卖方同意向买方支付合同价款30%的违约金。

特别声明：
本合同双方对合同的全部条款均无疑义，并对当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。（以下无正文）
	买方：临澧冀东水泥有限公司
	

	地址：湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村
	

	法人代表：马强勇
	

	委托代理人：
	

	电话：0736-5686827   
	

	开户行：建设银行临澧支行
	

	账号：43001580068052501619
	

	纳税人识别号：91430724670769345G
	


1
2
21

