## Sheet2
矿山汽车衡新增项目电气施工清单
1、电气布线施工
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 音频线布线 | 2芯话筒线 | 米 | 200 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
2 | 电缆布线 | RVVP2*1.5 | 米 | 300 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
3 | 电缆布线 | RVVP3*1.0 | 米 | 290 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
4 | 电缆布线 | RVVP3*1.5 | 米 | 1460 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
5 | 电缆布线 | RVVP4*1.0 | 米 | 540 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
6 | 电缆布线 | RVVP4*1.5 | 米 | 490 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
7 | 电缆布线 | RVVP6*1.0 | 米 | 200 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
8 | 电缆布线 | 电力电缆^4×2.5mm²^YJVR-0.6/1kV | 米 | 300 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
9 | 网线布线 | 六类屏蔽 | 米 | 800 |  |  | 含开槽、穿线等相关费用
10 | 单模光缆布线 | GYXTW-16B1 | 米 | 3500 |  |  | 含光缆熔接、光纤终端盒、尾纤、法兰等附件
11 | LED灯安装 | 220V^180W^SW7270 | 台 | 4 |  |  | 含安装、穿线等相关费用
12 | LED灯安装 | 220V^70W^SW7130 | 台 | 4 |  |  | 含安装、穿线等相关费用
合计
2、设备部分安装
1 | 设备安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 安装内容见工厂物流部分设备清单
合计
总计 | [5 empty] | 0
备注： 1、注明税率（ %增值税专用发票）； 2、工程必须符合电气施工相关规范； 3、报价前进行现场工程量核实后报价。