空调供电线路铺设及宿舍楼西墙外挂线缆安全整改
公司计划安装6台空调，安装位置分别为食堂大厅2台、办公楼205会议室1台、办公楼301会议室1台、办公楼401会议室2台。经电工现场查验，因办公楼等均为旧线路，现有线路供电负荷及电线电缆等均不满足空调使用要求，需要重新铺设线路及安装插座。

宿舍楼西墙线缆随意外挂，不符合安全要求，需要重新整线，并安装桥架。

厂区东门门口部分路牙损坏，不满足安全审计要求，需修复。费用预计6.5万元。
具体施工内容如下：

	序号
	内容
	规格
	数量
	单位
	技术要求
	备注

	1
	食堂2台空调线路铺设
	3*102+2电缆（电缆我方提供）
	160
	米
	满足张家口金隅水泥有限公司技术及验收要求。
	从水泥经销开票处取电；包含开槽及挖沟50米；全部辐射钢管；线槽60米；安装开关箱及插座2套。

	2
	办公楼205会议室1台空调及401会议室2台空调线路铺设
	3*62+2电缆（电缆我方提供）
	180
	米
	满足张家口金隅水泥有限公司技术及验收要求。
	按要求从相应位置取电，配置标准开关箱；布设线槽20米；布设线管160米，全部辐射钢管；安装开关箱及插座3套。

	3
	宿舍楼西墙部分线缆整理及安装桥架
	
	1
	项
	满足张家口金隅水泥有限公司技术及验收要求。
	200*100桥架6米，全部铺设钢管。

	4
	食堂西侧现有空调安全整改
	
	1
	项
	满足张家口金隅水泥有限公司技术及验收要求。
	对空调基座容易划伤部分进行保温缠绕防护，对空调进行安全防护。

	5
	厂区门口部分水泥马路牙修复
	
	20
	米
	满足张家口金隅水泥有限公司技术及验收要求。
	对损坏的水泥马路牙进行修复或更换。


