电气室防雨项目内容

原料磨电气室、窑头电气室、煤磨电气室、水泥磨电气室、包装电气室、矿山破碎电气室、发电水泵房、屋顶及前面防雨处理390㎡包含防水材料、孔洞封堵、墙面抹灰粉刷。变电站电缆沟防渗水处理20平米，需混凝土浇筑地面以及渗水砖恢复。
项目技术要求
要求屋面防雨采用卷材和涂料相结合防水方案，卷材采用1.5mm厚以上防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨酯防水涂料，防水材料型号要求SBS，所用材料的品种、规格、性能必须符合现行国家产品标准和设计要求。维修完成后必须能够有效解决电气室漏水现象。
[image: image1.wmf]

要求屋面防雨采用卷材和涂料相结合防水方案，卷材采用1.5mm厚以上防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨酯防水涂料，所用材料的品种、规格、性能必须符合现行国家产品标准和设计要求。维修完成后必须能够有效解决电气室漏水现象。


电气室防雨施工明细
	电气室名称
	防水面积
	位置

	矿山老破碎电气室
	30㎡
	侧面墙体

	生料磨电气室
	20㎡
	电缆桥架孔洞、侧面墙体

	煤磨电气室
	20㎡
	屋顶及电缆桥架孔洞

	窑头电气室
	20㎡
	屋顶及电缆桥架孔洞

	水泥磨电气室
	10㎡
	屋顶及电缆桥架孔洞

	包装电气室
	10㎡
	屋顶及侧面墙体

	发电水泵房
	280㎡
	整体屋顶

	变电站
	20㎡
	地面混凝土及地砖

	以上工程包含：
1、屋顶防水材料、墙面抹灰粉刷、孔洞封堵、地面混凝土
2、 施工作业中的高空作业吊装费用
3、以上工程量为暂估工程量，施工单位需现场实际查看作业所需材料


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



_1689575189.unknown

