## Sheet1
设备要求：1、要求修复后，设备测量稳定，达到B级水平。
2、设备一年内，不出现此类问题，如发现此类问题，厂家免费到厂维修。
设备要求
级别 | A级 | B级
检出限（mg/L） | Zn 213.856 nm ≤0.003 | Zn 213.856 nm ≤0.01
| Ni 231.604 nm ≤0.01 | Ni 231.604 nm ≤0.03
| Mn 257.610nm ≤0.002 | Mn 257.610nm ≤0.005
| Cr 267.716nm ≤0.007 | Cr 267.716nm ≤0.02
| Cu 324.754nm ≤0.007 | Cu 324.754nm ≤0.02
| Ba 455.403nm ≤0.001 | Ba 455.403nm ≤0.005
重复性% | Zn Ni Cr Cu Mn Ba (浓度为0.50mg/L~2.00mg/L)≤1.5 | Zn Ni Cr Cu Mn Ba (浓度为0.50mg/L~2.00mg/L)≤3.0
稳定性 % | Zn Ni Cr Cu Mn Ba (浓度为0.50mg/L~2.00mg/L)≤2.0 | Zn Ni Cr Cu Mn Ba (浓度为0.50mg/L~2.00mg/L)≤4.0