**临澧冀东水泥有限公司询价单**

各有关维修单位：

您好！根据临澧公司使用需求，现对窑主电机整机维修保养进行询价，欢迎贵单位参加报价并作出维修服务承诺。

 **一、报价单及要求如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备型号** | **内容** | **价格（元）** |
| 1 | 窑主电机ZSN4-400-32 710kW4t | 运行情况：窑主电机运行绕组温度高（约110℃），碳刷打火，整流子有电灼烧痕迹。维修内容：1.整机检查维修保养；2.定子绝缘检查、真空浸漆；3.转子整流子维修及动平衡；4.轴承更换（自备）；5.其他常规保养内容；6.来回运费。 |  |
| 2 | 备机 | 借用备机费用（含运费），2021年12月31日前归还 |  |
| 合计 | 维修质保期： 月 |
| 合计： 元（含税： %） |
| 备注：1.暂定停窑时间2021年8月27日，8月28日晚装车，停窑检修6天，9月1日需维修完返厂。2.报价单位要求可提供同型号备机，待修电机出厂时备机到厂。 |
| 维修需求：维修后正常使用，并提供至少1年质保，质保期内因维修部位发生故障无法使用时需免费进行维修，故障导致停窑停产时，需扣除相应质保金。 |

备注：

1. 以上报价为一次性报价；
2. 需上传报价单、维修资质证明、备机照片、备机试车单等，作为阳光采购平台询比价评选依据；
3. 付款方式：设备维修完成验收后，开具合同总额增值税专用发票，我公司支付90%合同款，剩余10%为质保金，质保期内无维修质量问题，一个月内无息支付。

**二、维修单位信息如下：**

1. 公司名称（加盖公章）： 。
2. 联系人： 联系方式： 。