- 设备供货规范：

- 名称：电磁流量计

- 料号：200408001587

- 数量：1PC(台)

- 交货时间：2021年10月30日

- 交货地点：台泥（辽宁）水泥有限公司

- 交货方式：卖方在买方指定日期内交货，按买方提供产品规格、尺寸送货。

- 技术要求：

- 名称：电磁流量计；

- 型号：LDG-105-032

- 参数： 测量范围：0-20m³/h;工作电压：AC220V；输出信号：4-20MA；公称压力：4MPa；防护等级：IP65；公称通径：DN32；精度等级：0.5级；温度范围：≤120℃

- 使用地点：本次采购的电磁流量计使用地点为厂端脱硫脱硝系统使用，监测氨水流量使用；

- 照片（仅供参考）

- 商家投标前需要与使用部门联系，落实商品是否能够满足现场实际使用需求。

- 质保标准：

        - 卖方所售供的产品需提供明确的规格型号、生产厂家、产品合格证书、使用说明书、防伪二维码、授权书等相关信息，若到货产品无以上信息等三无产品、一律退货处理；

        - 卖方所售供的电磁流量计到货之日起保固1年，期间有任何非人为原因损坏需由卖方免费维修或更换，期间产生的一切费用由卖方负责。