
 询 价 文 件

标的名称：环保门禁视频监控系统安装项目
易县鑫海矿业有限公司

二○二一年十月

一、基本信息
易县鑫海矿业有限公司组织对公司 环保门禁视频监控系统安装项目

 进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：刘  强        联系电话：17778888185

             二、资质审核要求
1、具有项目相关营业执照。

2、具有信息技术咨询服务或技术咨询或企业管理咨询服务等资质。
三、技术方案及要求
1、需要在规定时间勘察现场且必须前期同技术联系人联系沟通，如未沟通视为报价无效。
2、配备不少于1人专业技术人员，确保施工技术指导。

3、施工完成经验收且通过后，开具全额增值税专用发票（税率：13%），买受人自收到发票之日起30个工作日内付款。

4、具有良好协调沟通的能力，能有效协助我公司顺利完成此项工作。

5、报价为综合单价包含施工队伍进场施工至施工结束所以费用，如施工中出现报价未考虑到因素费用有施工方自行承担。

四、报价明细表
	

	序号
	产品名称
	产品型号
	参数简介
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	大华慧系列300万一体化抓拍单元
	DH-CP302-RU2G-C1
	视频分辨率3M（2048×1536）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；传感器类型1/1.8英寸GS-CMOS；OSD信息叠加时间;地点（通道地址）;车道信息（车道号、车道方向）;号牌信息（号牌及颜色）;车速;车长（线圈模式）;车身颜色;车标;车系;车辆类型;违法信息（违法事件名称及违法代码）;属性相关（机动车属性）；图像分辨率2048×1536（不包含OSD黑边）；视频帧率最大支持50fps;默认主码流（2048×1536@25fps），辅码流（704× 576@25fps）；视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；国密功能支持国密GB 35114-A级功能；图片合成支持1、2、3、4张图片合成；存储功能FTP;TF卡（最大支持256GB@Class10），推荐使用颗粒MLC及以上；定位功能支持北斗（天线需单独下单）;支持GPS；自动注册支持；目标检测支持机动车、非机动车、行人；人脸检测支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；车牌识别支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌；车辆类型识别支持普通车型：大客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车;支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车；车身颜色识别支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色；机动车违法抓拍卡口模式：
手动抓拍、超速、黄牌占道、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线、不按车道行驶、主驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货;
电警模式：闯红灯、手动抓拍、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货;；非机动车违法抓拍支持非机动车闯红灯、逆行、占用机动车道、超载、不戴头盔、装载伞具等违法抓拍；流量检测支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示；交通事件支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警；视频结构化1、机动车：车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系（车辆年款），遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品（香水盒、纸巾盒、挂件），年检标志等;
2、非机动车：类型（二轮车、三轮车），颜色，是否戴头盔，骑车人数（1人、2人、3人、多人），是否有遮阳伞;
3、人体：上衣类型（长袖、短袖），下衣类型（长裤、短裤、裙子），上下衣颜色，带包（手提包、背包），帽子，性别，肤色，年龄段;
4、人脸：性别，年龄，表情（生气、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶、平静、困惑），眼镜类型，是否戴口罩，是否有胡子，发型；防护等级IP66

	大华
	2
	个
	
	
	

	2
	定焦1英寸35mm镜头
	OPT-11C35M
	35mm镜头
	中性
	2
	个
	
	
	

	3
	中文大华白光5800K氙气闪光灯
	DH-ITALF-300AD-GS
	灯型氙气灯；光源可见光（波长350-780nm）；色温5800±200K；中心光照度≤4000Lx；触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道；补光距离16m~26m；回电时间≤60ms，满足相机2张连拍需求；闪光持续时间0~3ms；爆闪计数支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；功耗＜65J；供电方式AC220V±10％
	大华
	2
	台
	
	
	

	4
	中文大华白光6500KLED频闪灯
	DH-ITALE-060AA-P
	灯型LED灯；光源可见光（波长350-780nm）；色温6500K±200K；中心光照度
	大华
	2
	个
	
	
	

	5
	万向节支架
	8018
	压铸铝材质支持支架安装方式支持中、重型云台及各类防护罩支持承重20kg
	大华
	6
	个
	
	
	

	6
	睿界200万暖光变焦抓拍一体机
	DH-IPMECS-2212-Z
	显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测车辆捕获率≥99.9%；视频结构化支持；OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；防护等级IP54
	大华
	2
	个
	
	
	

	7
	变频右向4米直臂道闸（2秒）
	DH-IPMECD-2032-RM40-T20
	杆件类型直杆；支持杆长4米；起杆速度2S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V
	大华
	2
	台
	
	
	

	8
	中文中性行业变频道闸配杆（直臂，不分左右4米）-非ROHS
	IPMECD-0232-M40
	颜色红白相间；外壳材料铝合金
	大华
	2
	根
	
	
	

	9
	中文大华行业型79G出入口防砸雷达
	DH-ITSJC-2303-DC12
	检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调）
	大华
	2
	个
	
	
	

	10
	雷达配套电源
	SOY-1200330L
	
	大华
	2
	个
	
	
	

	11
	国内大华网络硬盘录像机
	DH-NVR5432-I/L
	eSATA接口1个；USB接口前USB2.0:1个； 后USB3.0：2个；操作界面WEB方式，本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力预览解码能力：16个1080P，智能解码能力：4个1080P；视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，VGA和HDMI1 同源输出，VGA和HDMI1最大输出分辨率1080P，和HDMI2异源输出，HDMI2最大输出分辨率4K；；网络带宽不开智能：接入/存储/转发：320M
（开智能：接入/存储/转发：160M）；网络接口2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、 NTP、 DHCP、DDNS、主动注册；硬盘接口4个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异）；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出6路
	大华
	1
	个
	
	
	

	12
	大华出入口管理终端
	 DH-DSS-H710S2 
	Linux；标配8GB(1×8GB)，可扩展支持16GB(2×8GB)；支持热插拔；100V~240V，47~63Hz软硬件一体机报价；最多支持三台级联；主要应用于停车场出入口管理的场景，接入并管理出入口设备，通过出入口过车、进出车位的上报事件，结合出入口日常应用管理业务，实现了停车场场区管理、设备管理、人车卡管理、车辆进出场区、车辆缴费、车辆进出车位等功能。智能管理出入口停车，提高停车场车位利用率，协助用户调整管理方案，实现智能化停车场综合管理，极大降低了人力、物力成本投入。
	大华
	1
	台
	
	
	

	13
	希捷4TB硬盘
	ST6000NM021A
	6000G；7200RPM；256M；SATA
	大华
	4
	块
	
	
	

	14
	交换机
	交换机
	8口千兆POE交换机
	光为
	1
	台
	
	
	

	15
	卡口立杆
	——
	高6米，挑臂建议3米
	国产
	2
	套
	
	
	

	16
	配电箱
	——
	
	国产
	2
	套
	
	
	

	17
	电脑
	——
	
	——
	1
	台
	
	
	

	18
	合计
	


1

