
 询 价 文 件

标的名称：设备保温修复项目
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年十一月

一、邀请书
      涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司设备保温修复项目进行比价。欢迎合格投标商就本标书的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：张杰    联系电话：13383656574
             二、资质审核要求
1、凡具有法人资格，具有防腐保温工程专业承包资质，经营范围与本项目业务相关的国内企业均可参加报价。
三、技术方案及要求
施工地点：保定市涞水县涞水金隅冀东环保科技有限公司院内
工程内容：对我公司原料烧成循环水管道、设备保温进行更换。
施工所用材料全部由乙方负责提供。
工期：具体开工日期以甲方通知为准，自开工之日起5天。
5、材料及机具供应：施工用机具（包括焊接、吊装、运输用机具车辆、常用工具及小型电动工具等）及辅材（包括焊条、切割气体、密封胶、生料带等）均由乙方提供。维修用备品（件）、主材、拆解零件清洗用油、擦拭用清洁布等由乙方提供。另有约定除外。
6、质量要求：
 （1）硅酸铝厚度为管道50mm、设备100mm,外保护层为镀锌铁板，厚度不小于0.5mm。
（2）镀锌板表面平整、光亮均匀，无锈蚀，不得有松脱、翻边、翘缝和明显的凹坑。
（3）固定支承件的安装必须牢固，不得穿透保温层。
7、验收标准：维修工艺及规程符合现行国家、行业有关规范及有关设备技术文件要求。相关技术标准及规范有：
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126-89）;
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-1999）;
《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH3043-2003）;
《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229-91）;
《钢质管道及储罐防腐控制工程设计规范》（SY0007-99）;

《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》（SYJ4006-90）。

8、费用结算及支付方式：完工验收合格后，乙方开具9%增值税专用发票，甲方支付90%验收款，剩余10%为质保金，质保期12月。支付方式为电汇或承兑。
9、乙方入厂前，与甲方签订安全管理协议、环保管理协议。

10、施工人员必须遵守我公司各项规章制度，服从现场管理人员指挥。
11、所有报价单位需随报价上传施工方案（包括：施工方案、机具及人员配置、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施）。

四、报价明细
	序号
	项目内容
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	煤磨压缩空气管道
	米
	174
	
	

	2
	窑头篦冷机压缩空气管道
	米
	21
	
	

	3
	石灰石大棚消防水管
	米
	20
	
	

	合计
	


1

