| 300万吨资源综合利用项目101电气室烟感消防工程报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 产品型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防图形显示装置 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手动控制盘 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电话主机 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 联动外控电源 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防应急广播 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 端子箱 |  |  | 海湾 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 隔离器 |  |  | 海湾 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 温感探测器 |  |  | 海湾 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 10 | 烟感探测器 |  |  | 海湾 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 11 | 手动报警按钮带电话插孔 |  |  | 海湾 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电话模块 |  |  | 海湾 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 火灾显示盘 |  |  | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 广播切换模块 |  |  | 海湾 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电话线 |  |  | WDZBN-RYJS-2X1.5 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 16 | 电源线 |  |  | WDZBN-YJY-0.6/KV 2X2.5 |  | 米 | 52 |  |  |  |
| 17 | 总线通讯线 |  |  | WDZBN-BJY-2X1.5 |  | 米 | 36 |  |  |  |
| 18 | 总线控制线 |  |  | WDZBN-RYJS-2X1.5 |  | 米 | 88.8 |  |  |  |
| 19 | 切电模块 |  |  | 海湾 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 声光 |  |  | 海湾 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 辅材 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 调试安装费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含9%增值税）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位全称：（加盖公章）

联系人：                           联系电话：