- 将环保大屏安装在新建门卫室房顶

大屏底部制作支架，支架与房顶墙围固定（固定位置需做防水密封）。吊车由中标单位负责，吊车及吊装人员必须具备符合国家规定的环保和安全手续。大屏支架需按我方要求制作。

- 环保大屏控制箱迁移

将控制箱由新门卫室南侧，迁移至西侧，电缆、光纤、网线、HDMI数据线等长度不足的线缆需更换，所有线缆入桥架或穿管等。

- 网络机柜迁移

门卫室网络机柜迁移至新门卫室里屋西南角，柜内光纤、电缆等连接线长度不足需更换，所有线缆入桥架或穿管等。

- 监控迁移及安装

将南门停车场和南门出厂监控摄像头迁移到新门卫室外墙，发卡机室外与新门卫室通道新增监控摄像头1台。

- 环保网桥设备迁移

环保网桥设备迁移到新门卫室屋顶，需安装支架、放线等。

- 南门电源控制箱更换

原南门电源控制箱为铁质箱体，箱体生锈腐蚀严重需更换。更换同时拆除无用线缆。

- 南门闸机、车牌识别设备及发卡机室进线需重新放线

因门卫室施工，现有线缆为架空临时线，设备连接新门卫室线缆长度不够，需更换线缆。

- 新建门卫室安装网络面板

新建门卫室内墙壁网络面板未安装，需安装双口网络面板5个。