南门发运及环保设备迁移至新门卫室项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保大屏迁移 | 迁移并制作底部支架 | 台 | 1 |
| 2 | 环保大屏控制箱迁移 | 迁移、擦拭、换线、理线 | 个 | 1 |
| 3 | 网络机柜迁移 | 迁移机柜、擦拭、换线、理线 | 个 | 1 |
| 4 | 监控迁移 | 重新规划位置并安装 | 个 | 3 |
| 5 | 网桥设备迁移 | 重新规划位置并安装 | 对 | 1 |
| 6 | 电源箱迁移 | 更换电源箱、换线、理线 | 个 | 2 |
| 7 | 南门闸机、车牌识别系统 | 换线、布线后重新连接 | 台 | 4 |
| 8 | 南门总进线，理线、布线、室内安装网络面板 | 光纤熔纤、安装网络面板、铺设电源线、网线 | 批 | 1 |