PAGE  
  台泥(辽宁)水泥有限公司  设备采购询价规范
 

1. 设备供货规范：

1、 名称：警示牌
2、 数量：电气室管理办法：15PC、停、送电有关规程：15PC、电气安全工作规程：15PC
3、 交货时间：2021年12月30日

4、 交货地点：台泥（辽宁）水泥有限公司
5、 交货方式：卖方在买方指定日期内交货，按买方提供产品规格、尺寸送货
2. 技术要求：
1、 名称：警示牌
2、 技术要求
1） 尺寸：宽500*高800mm；
2） 安装方式：壁挂式安装；
3） 字体、颜色、内容：参照图片；
4） 材质：PVC；
5） 实物图片（仅供参考）
[image: image1.png]«'pr\’i'

 RREHANELEFEORAE, XKL
. mtx

=, BREENWFE, RERANHENRAEIE

RPE, RERNENN, €8 EBRTERRES
FRAR" FH

RS HIR, TR B S ARG

|k (I7) KRERAS



[image: image2.png]FoTcc

HRHERQEOBZUIE, RRQFRETRETH
WEARE:
| BERLAXS “BRER" OE, TR RRIFESE

|k (I7) KRERAS




[image: image3.png]FoTcc

@ﬁiél(‘p‘ﬂ&

— EHATAAMRE, THRBTTENRER, ©
ATRRE, KROBEMR, F2MERHML,

=\ ARARHGREERETESREL,

=, #TRERREARREE, KILATRE, ARg
BRVEH T TEHRELNFREAS A2 @EEH
Bo

| RS HEERAEEERE,

., FRETEARE, BECLLARERR, FL00H
AR,

A BIFRHILERSARIHTRERBES R &,

£, EEERBN LM LA FAMIF LTI,

A\ FREERESRORRL. RRE, TLEALRY

BEEBERE.

S ARESQERNMEENFRE, 2EEATFHR !
KRBT

+. AREBHREMREHITRE. WA, 3 wm

R WL AL, |
. ISR, ARALTETLTERE, IHBOHE \‘

AR, WABLREXBEMER, HURRES,

EFHATEERBE, B ARE, -, -

R, ..‘:” ERIRAE, SHRIFERBIRR,

Bk (I7) KRERAS





3、 使用地点：厂端电力室内使用；
[image: image4.jpg]doTcc

THE FUTURE IS WORTH IT




电气室管理办法
1、 配电室为公司安全生产的重点部位，关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全，各级管理部门及运行维修人员应予以重视
2、 配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地，严禁入内”字样。
3、 配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放在室内。但以下物品除外：
(1) 必备的安全用具（如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线）
(2) 日常维护所必须的用具（如：抹布等）
(3) 电工专用工具及备件
(4) 消防器材
4、 保持电气室内外卫生，定期进行清扫，做到配电室无积尘，室内无堆物、积水。
5、 低压配电柜前地面（双面维护的柜前后地面）应铺设宽度1米长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。
6、 除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如需进入经公司主管领导批准，并应有运行维护人员跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长期逗留。
台泥（辽宁）水泥有限公司
[image: image5.jpg]doTcc

THE FUTURE IS WORTH IT




停、送电有关规定
为顺利完成设备停送电工作，确保设备安全可靠运行特制定本规定：
停送电必须执行“操作票”制度，完成每一项操作任务都要如实记录在值班记录上
1、 计划安排的停送电
1. 操作人员根据工作票内容认真填写操作票，经审核后方可执行。
2. 填写好操作票，操作前必须在模拟图板上认真核对每一个操作步骤后签字并进行模拟操作后，才能进行实际操作。
3. 操作前必须穿戴好防护用具，一人操作一人监护。
4. 高压系统停送电工作，应按电力部门颁发的有关安全操作规程和本站的运行操作规程执行。
5. 低压系统停送电，按相关规程、规定执行。
2、 非计划安排的停、送电
1. 电网突然停电：当电网突然停电时操作人员必须认真检查，并和供电公司调度联系确认是电网停电后，按第一项第四条执行，并及时向站长和调度汇报。
2. 故障停电：发生故障停电，操作人员必须按照相关规定迅速查明原因，及时向站长汇报。属于电气设备故障造成的停电，应迅速切断故障部分电源，并按《电气安全工作规程》的要求准确迅速的排除故障，故障排除后恢复送电，并做好记录。
台泥（辽宁）水泥有限公司

[image: image6.jpg]doTcc

THE FUTURE IS WORTH IT




电气安全工作规程
1、 值班电工必须精神饱满，无妨碍电气工作的疾病，必须了解现场，线路的设备情况，学会触电急救知识。
2、 凡是有条件停电检修设备部准带电作业。
3、 进行高压试验要有危险标志。禁止用手触摸，用验电器检验方可进行工作；带电作业时不准人与人之间传递物品。
4、 电气设备要先接负荷后接电源
5、 严禁电工单人操作，高压作业必须配备合格、齐全的防护用具。
6、 电工有权制止非电气人员进行安装检修电气设备。
7、 在变压器两侧工作时必须断开两侧开关和刀闸。
8、 不准使用超容量的保险丝、保险片，不准使用金属物品接近高压设备。
9、 凡是电气设备起火时应先切断电源，之后使用干粉灭火器灭火。
10、 凡是在带有电容的设备进行检修、清扫、实验，挂接地线之前必须先放电。
11、 工作结束后，负责人必须进行全面检查，并通知有关人员，确认已经具备送电条件后，方可联系送电。
12、 要严格执行停送电制度，坚持一人操作、一人监护，高级监护、低级操作，并填好停送电记录。

台泥（辽宁）水泥有限公司
4、 商家需要与使用部门联系，落实商品是否能够满足现场实际使用需求。
3. 质保标准：
卖方所售供的警示牌安装之日起保固6个月，期间有任何非人为原因损坏（如褪色、变形、表面龟裂等）需由卖方免费维修或更换，期间产生的一切费用由卖方负责。
2
                                                              按2021/11/21厂内核准版

