张金高压电机在线监测外委施工方案
一、维修、施工、服务名称：张金在线使用的高压电机；

二、工期要求：2021年内完成。

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：集团相关方。
四、承包方式：包工包料。

五、是否需勘踏现场。否

六、施工内容：

	分项内容
	技术要求、规范、说明
	方案内容
	地点
	数量
	单位
	单价上限
	质保期
	质量、验收标准

	分项内容
	对张金在线使用的高压电机型号分别为：YRKK900-8、YRKK630-8、YPTQ500-6、YRKK800-6、YRKK630-6、YRKK630-6、的六台高压电机检修在线故障检测。并出具有效真实报告。
	要求有相关资质的检定机构到张金现场进行高压电机故障检测，监测完工后出具相关监测报告，交予张金设备管理部参考、备案做为高压电机检修的依据。


	张金水泥磨和1#立磨现场
	6
	台
	3500元
	1年
	以最终检验报告为准

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ...
	
	
	
	
	
	
	


七、付款方式，设备监测完毕后，乙方按时提交全部监测报告，且开具税率6%增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后支付本次监测费用。
