
 询 价 文 件

标的名称：唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂生活污泥清运服务项目
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年一月

一、基本信息
        涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂生活污泥进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、技术联系人：祁保全           联系电话：13488768363
             二、资质审核要求
1、具有项目相关的营业资质

3、 技术方案及要求
1、按照采购详情第一条时间要求进行集中现场勘察，未按要求执行勘察视为投标无效。
2、项目概况 
项目施工地点为唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂，由清理服务队安排人员、机械对该厂区产生的一般固废进行装包，并由产生车间转移至固废贮存厂，方便装车，保证及时转移，并对转移过程中产生的道路遗洒物及时清理，保证该厂区的卫生整洁。

3、项目要求 
3.1 工作原则
（1）依法制定，严格落实。依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求，严格按照《污染物清理及安全处置方案》加强污染物的清理及安全处置工作。 
（2）源头减量，过程控制。在清理过程中应采取有效的防范措施避免在污染物清理处置等过程中产生二次污染和次生突发环境事件，确保各项措施落实到位。 
（3）规范管理，杜绝隐患。严格执行《污染物清理及安全处置方案》中制定的污染物清理及应急防范措施，严防安全生产事故和突发环境事件的发生。 
3.2 清理要求 
（1）人员进入现场清理和包装固体废物应身着防护服，并佩戴相应的防护用具以及做好安全作业措施；
（2）根据实际情况，设置集中收集区、临时贮存区、车辆装卸区等相应的作业区域，设置作业界限标志和警示牌。设置临时贮存区的，应做到不影响现场清理施工，靠近清理地点，便于转移及车辆装卸； 
（3）地面平整，地势平坦，雨天不会形成积水；不在待清理区域内。清理前应做好临时贮存区的防渗措施，如铺设塑料布等。作业区域内应设置固体废物收集专用通道和人员避险通道。 
（4）车辆装卸区应敷设土工布或彩条布，防止土方遗撒造成二次污染，装车区应采取临时围蔽措施。 
（5）清理过程中应做好记录，记录内容应包括清理收集的地点、日期、固体废物种类、 固体废物名称、固体废物数量、固体废物形态、包装形式等。 
（6）收集过固体废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染， 确保其使用安全。 
（7）此次固体废物采用吨袋承装。吊装至固体废物运输车辆前，应在运输车辆的箱体 内用苫布苫盖，行驶前用笤帚等清洁轮胎、车帮等部位。 
（8）装车前仔细检查包装物密封、稳固情况，对包装不严、不牢、破损、品名标签及标志不明显的和不符合安全要求的不得装运。 
（9）运输车厢内应铺好苫布，待固体废物都转移至车上后，再用苫布把固体废物盖好。 
（10）作业工程中涉及到交叉作业的，必须提前协调，落实安全措施后开始作业。 
（11）清理、收集工作结束后，应检查所清理的区域是否有残留的废弃物，并及时清理沾染在工具上的废弃物，恢复作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 
4、运输过程中的注意事项 
（1）固体废物运输应由持有固体废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担固体废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 
（2）固体废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》执行。运输车辆均安装GPS。
（3）优化运输路线，避开人口稠密地带和环境敏感点，尽可能缩短运输时间或运输距离，保证运输的安全，降低环境污染风险。 
（4）固体废物运输环节涉及的驾驶员、押运人员应进行安全知识培训，并持证上岗； 
（5）运输单位应按照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求对运输车辆采取严格的安全防护措施； 
（6）固体废物运输车辆应严密苫盖，保证废弃物在运输过程中不发生任何遗撒、泄漏，如发生交通事故造成货物遗撒或泄漏，应立即报告事发地人民政府采取应急处置措施，做好应急处置工作。 
5、处置方式
根据污染区现状以及河北省境内固体废物经营单位对固体废物的无害化处置过程分析，要求采用水泥窑协同处置污染区的固体废物。 
6、投标方按招标文件要求编制施工方案和安全保障措施及服务承诺。
四、报价明细表
	
	
	
	
	


 项目名称：                                招标编号：                       
	项目名称
	暂估量（单位：吨）
	单位
	价格
	备注

	 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂生活污泥现场清运服务 
	2000
	元/吨
	
	


价格标准：作业内容的价格为固定综合单价价格，具体包括但不限于劳务人员工资、水电管理费用、开具发票的税金、劳保用品及工作用工器具费用等。
   注：投标人须根据采购人提出的具体需求的工作内容逐项进行分项报价。 
投标人名称（盖章）：              
投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
       
日期：    年   月    日
1

