
 询 价 文 件

标的名称：高压电机拆装
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年一月

一、邀请书
      涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司高压电机拆装找正进行比价。欢迎合格投标商就本标书的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、 技术联系人：王绍新    联系电话：18931281644
             二、资质审核要求
1、凡具有法人资格，具有设备维修资质，金隅冀东水泥机电维修入围企业均可参加报价。
三、技术方案及要求
1、 施工地点：保定市涞水县涞水金隅冀东环保科技有限公司院内
2、维修内容：对我公司10台高压电机进行拆除、安装找正，明细如下：
	序号
	电机名称
	型号、功率（KW）
	数量
	重量（吨）

	1
	原料A磨主电机
	YRKK800-6/3150
	1
	24

	2
	原料B磨主电机
	YRKK800-6/3150
	1
	24

	3
	尾排风机电机
	YRKK800-6/1900
	1
	19.6

	4
	高温风机电机
	YRKK800-8/3200
	1
	22

	5
	1#2#球磨主电机
	YRKK900-8/3550
	2
	28.5

	6
	1#立磨主电机
	YRKK710-6/2240
	1
	14.4

	7
	窑直流电机
	ZSN4-450-12/1000KW
	1
	4.8

	8
	煤磨主电机
	YMKQ630-6/900
	1
	8.47

	9
	煤磨排风机
	YRKK500-4/850
	1
	5.85


3、工期：具体开工日期以甲方通知为准，根据电机维保进度进行拆装找正。 4、材料及机具供应：维修施工用机具（包括焊机、常用工具及小型电动工具等）及辅材（包括焊条、切割气体、密封胶、生料带等）均由乙方提供。拆装用吊车等由甲方提供。
5、  验收标准：维修工艺及规程符合现行国家、行业有关规范及有关设备技术文件要求。相关技术标准及规范有：
GB50231-2009   机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范
GB50348-2004  安全防范工程技术规范

JCJ03-90   水泥机械设备安装工程及验收规范
6、乙方入厂前，与甲方签订安全管理协议、环保管理协议。

7、施工人员必须遵守我公司各项规章制度，服从现场管理人员指挥。
8、需报价单位查勘现场核实工程量。

联系人：王绍新，联系电话：18931281644
报价单

	序号
	电机名称
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	高压电机拆除及安装
	10
	台
	
	


1

